
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

	电焊工安全生产检查表

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数

	1
	电焊工必须熟悉和掌握所使用的设备性能和操作规程，必须经过劳动部门进行考核合格取得安全操作证后方能独立操作。
	电焊工不熟悉和掌握所使用的设备性能和操作规程的扣10分，未经过劳动部门进行考核合格，无安全操作证扣20分。
	10分

	
	
	
	

	2
	使用的电焊机一次线必须有电工进行安装、拆除，电焊机一、二次必须有安全防护罩及电焊机防雨措施，外壳接保护零。
	电焊机一、二次线无安全防护罩及电焊机无防雨措施，外壳无接保护零各扣20分。
	20分

	3
	电焊机应设单独开关和内设保护器，应有二次保护装置，不能用其它金属代替，潮湿场所作业应有绝缘板，按规定穿戴防护用品。
	电焊机未设单独开关和内设保护器，无二次保护装置扣10分，潮湿场所作业未按规定穿戴防护用品扣10分。
	10分

	4
	焊工必须严格遵章守纪，严格执行有关安全技术操作规程和制度。
	不执行有关安全技术操作规程和制度扣10分
	10分

	5
	工作前应对焊区的四周环境进行检查,确定没有易燃物方可作业,工作中必须听从指挥,团结协作、互相呼应.料具不得乱扔及乱抛,保护现场整洁.
	工作环境不整洁，有易燃物。料具乱扔及乱抛，扣20分。　
	10分

	6
	在高空作业或深坑作业时所使用脚手架必须牢固可靠,但不许把二次地线缠绕在脚手架上,所使用的焊线不得超过三个接头,接头外应包严,焊机接头必须紧固,不得绕在螺栓柱上.
	焊机接头不紧固扣10分。　
	10分

	7
	发生重伤、死亡、多人事故应立即报告上级，要保护好现场，参与事故调查，发生一般工伤，应负责调查原因，制定改进防范措施。
	发生事故未及时报告领导扣15分。
	10分

	　
	　
	　
	责任者：
	　

	7
	有易燃易爆物品必须清除,有类似的气体时,必须经过有关部门批准方可施爆.
	　有易燃易爆物品未清除,有类似的气体时,未经过有关部门批准。扣10分。
	10分

	8
	在容器内施爆应制定切实可行的安全措施后方可施工.
	在容器内施爆未制定切实可行的安全措施。扣10分。
	10分

	9
	工作结束后应切断电源,并检查无问题后

方可离开.


	工作结束后未做检查。


	10分

	责任者：                                              



















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



