
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

每日防火巡查（夜查）记录表

巡查时间：     月     日                 巡查部位：                        

	序号
	巡查项目
	是 否 存 在 问 题
	时 分
	时

分
	时 分
	时

分
	时 分
	时

分
	时 

分
	时

分
	时 

分
	时

分
	时 

分
	时

分

	一
	电气管理措施落实情况
	1 开关、插座安装在可燃材料上

2 采取铜线、铝线代替保险丝

3 私接电气线路、增加用电负荷未办理审核、审批手续

4 违章使用具有火灾危险性的电热器具

5 存在其它问题：
	□

□

□

□


	□

□

□

□


	□

□

□

□


	□

□

□

□


	□

□

□

□


	□

□

□

□


	□

□

□

□


	□

□

□

□


	□

□

□

□


	□

□

□

□


	□

□

□

□


	□

□

□

□



	二
	可燃物、火源管理情况
	1 易燃易爆化学危险物品未设定专人保管、定点存放
2 易燃易爆化学危险物品未向保卫部门备案
3 配电设备等电气设备周围堆放可燃物

4 装修施工现场动用电气设备等明火不符合有关安全要求

5 存在违章吸烟、使用明火现象

6 实验室使用的易燃易爆化学危险物品不符合要求
存在其它问题：
	□

□

□

□

□

□


	□

□

□

□

□

□


	□

□

□

□

□

□


	□

□

□

□

□

□


	□

□

□

□

□

□


	□

□

□

□

□

□


	□

□

□

□

□

□


	□

□

□

□

□

□


	□

□

□

□

□

□


	□

□

□

□

□

□


	□

□

□

□

□

□


	□

□

□

□

□

□




共同巡查交班人员：                              共同巡查接班人员：                               共同巡查时间：      时      分

	三
	安全疏散、防火分隔措施落实情况
	1 防火卷帘下方0.5m范围内堆放物品

2 安全疏散指示标志、应急照明灯损坏、遮挡

3 疏散走道被占用、封堵

4 安全出口上锁

5 常闭式防火门关闭不严

6 在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物，公共区域的窗上安装金属护栏

7 在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品，物品摆放妨碍人员安全疏散

8 存在其它问题：
	□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□

	四
	消防设施、器材管理情况
	1 违章关闭消防设施

2 消火栓被遮挡、挤占、埋压，不完整有效

3 灭火器被挪作他用、埋压，未按指定位置摆放

4 自动喷水灭火系统洒水喷头被遮挡、改动或拆除

5 火灾自动报警系统探测器被遮挡、改动或拆除

6 消火栓箱、灭火器箱上锁

7 防火卷帘控制按钮上锁

8 消防标志不完好清晰

9 存在其它问题：
	□

□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□

□
	□

□

□

□

□

□

□

□

□

	五
	值班情况
	1 消防安全重点部位值班人员脱岗

2 值班人员违反消防值班制度

3 未填写值班记录

4 存在其它问题：
	□

□

□

□
	□

□

□

□
	□

□

□

□
	□

□

□

□
	□

□

□

□
	□

□

□

□
	□

□

□

□
	□

□

□

□
	□

□

□

□
	□

□

□

□
	□

□

□

□
	□

□

□

□

	处置方式
	1 立即整改

2 落实防范措施限期改正

3 逐级报告
	□

□

□
	□

□

□
	□

□

□
	□

□

□
	□

□

□
	□

□

□
	□

□

□
	□

□

□
	□

□

□
	□

□

□
	□

□

□
	□

□

□

	处置情况
	
	签名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表说明：1、营业时间内至少两小时巡查一次，并按时做好记录。2、发现问题在对应的□内画“√”，存在其他问题手写注明，并注明处置方式

















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



