
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

单位消防安全检查记录表
	序号
	内    容
	落实

情况

	1 
	是否明确消防安全责任人、消防安全管理人，并报消防部门备案。（查看有关文件）
	

	2 
	是否确定消防安全归口管理部门及专（兼）职消防管理人员。（查看有关文件）
	

	3 
	建筑是否有擅自改动或擅自变更用途的情况。
	

	4 
	大型活动是否经过消防审批。
	

	5 
	消防安全管理制度是否健全。（附1）
	

	6 
	禁火部位标志及管理措施是否符合要求。
	

	7 
	每日防火巡查开展情况，检查记录是否齐全。（查看检查记录内容、有无签字，发现的隐患及责令当场整改情况有无记录，附2）
	

	8 
	每月一次防火检查开展情况。（查看检查记录内容、有无签字）
	

	9 
	火灾隐患整改责任人是否明确，整改措施是否落实。（查看火灾隐患整改报告）
	

	10 
	疏散通道、安全出口是否畅通。
	

	11 
	是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。
	

	12 
	灭火器位置醒目，便于取用，定期进行维修保养。
	

	13 
	室内消火栓箱醒目无遮挡，水带、水枪齐全好用。
	

	14 
	室外消火栓、消防水泵接合器完整好用，并设有明确标志。
	

	15 
	防火门是否正常。
	

	16 
	防火卷帘是否正常运行，手动、自动控制功能是否正常。
	

	17 
	机械排烟、送风装置是否正常运行。
	


	18 
	火灾事故广播系统是否正常运行。
	

	19 
	自动喷水灭火系统是否正常运行。
	

	20 
	火灾自动报警及联动控制系统是否正常运行。
	

	21 
	气体灭火系统是否正常运行。
	

	22 
	消防水泵是否正常运行。
	

	23 
	消防水箱是否正常运行。
	

	24 
	消防电梯是否正常运行。
	

	25 
	是否落实消防通讯装备。
	

	26 
	建筑消防设施检查维修保养措施是否落实，是否与具备建筑消防设施维修保养资质的单位签订维修保养合同。
	

	27 
	电气设施是否经消防安全检测。
	

	28 
	有无配防烟面具、手电筒，高层建筑是否配备高空缓降器（建议条款）
	

	29 
	消防车通道是否畅通，高层建筑登高消防车停靠位置是否被占用。
	

	30 
	对每名员工每年两次的消防安全教育培训是否落实。（附3）
	

	31 
	消防安全重点岗位工作人员是否接受消防部门消防安全专门培训。（查看消防部门核发的消防安全重点岗位培训证书,附4）
	

	32 
	每半年一次的灭火和应急疏散预案演练是否开展。（查看演练记录）
	

	33 
	消防档案是否齐全。（附5）
	

	34 
	消防工作奖惩制度是否落实。
	

	35 
	对承包、租赁单位的消防安全管理工作是否开展。
	


检查单位：                  主管负责人：                  

检查人员：                  检查日期：                     

















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



