
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

每周防火检查情况记录表

检查时间：    月     日                                       

	序号
	检查内容
	情     况     记     录
	发现问题处置情况

	一
	电气管理措施落实情况
	□开关、插座安装在可燃材料上

□采取铜线、铝线代替保险丝

□私接电气线路、增加用电负荷未办理审核、审批手续

□违章使用具有火灾危险性的电热器具

□存在其它问题：


	

	二
	可燃物、火源管理情况
	□易燃易爆化学危险物品未设定专人保管、定点存放
□易燃易爆化学危险物品未向保卫部门备案
□配电设备等电气设备周围堆放可燃物

□装修施工现场动用电气设备等明火不符合有关安全要求

□存在违章吸烟、使用明火现象

□实验室使用的易燃易爆化学危险物品不符合要求
□存在其它问题：
	

	三
	安全疏散、防火分隔措施落实情况
	□防火卷帘下方0.5m范围内堆放物品

□安全疏散指示标志、应急照明灯损坏、遮挡

□疏散走道被占用、封堵

□安全出口上锁

□常闭式防火门关闭不严

□在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物，公共区域的窗上安装金属护栏

□在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品，物品摆放妨碍人员安全疏散

□仓库防火分隔不符合要求

□存在其它问题：
	

	序号
	检查内容
	情     况     记     录
	发现问题处置情况

	四
	消防设施、器材管理情况
	□违章关闭消防设施

□消火栓被遮挡、挤占、埋压

□灭火器被挪作他用、埋压，未按指定位置摆放

□自动喷水灭火系统洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除

□火灾自动报警系统探测器被遮挡、改动位置或拆除

□消火栓箱、灭火器箱上锁

□防火卷帘控制按钮上锁

□存在其它问题：


	

	五
	防火巡查开展情况
	□巡查频次不够

□巡查部位、内容不全

□未填写巡查记录

□发现问题未及时报告

□发现问题未采取相应防范措施

□存在其它问题：


	

	六
	火灾隐患整改措施落实情况
	□火灾隐患底数不清、责任不明、超过时限

□应立即整改的火灾隐患没有立即整改

□未及时报告隐患整改进展情况

□未落实整改期间的防范措施

□对危险部位未落实停业整改要求

□存在其它问题：


	

	七
	其它需要检查的内容
	
	


检查人员签字：                                           负责人签字：   

填表说明：检查时发现问题在对应的□内画“√”存在其他问题手写注明，并在发现问题处置情况栏注明处置方式

















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



