
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

电气和机械设备专项安全检查表

检查组组长：            成员：

受检单位：          陪同人员：                 检查周期：       检查日期：______年____月____日

	         序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法
	检查结果

	
	
	
	
	是否符合
	不符合项

及主要问题
	整改要求

	1
	配电房的门是否上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标
	变压器室的门应上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标
	
	
	
	

	2
	电气设备是否进行静电接地。
	电气设备应进行静电接地。
	
	
	
	

	3
	有可燃气体的场所的灯具是否选用防爆型。
	有可燃气体的场所的灯具应选用防爆型。
	
	
	
	

	4
	潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、有易燃易爆的场所和户外等处，是否分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关
	潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、有易燃易爆的场所和户外等处，应分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关。
	
	
	
	

	5
	插座或开关是否完整无损，安装牢固、外壳或罩盖是否完好、操作是否灵活、接头是否可靠
	插座或开关应完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠
	
	
	
	

	6
	应急照明系统是否正常
	正常的应急照明系统
	
	
	
	

	7
	是否乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要办理临时线时是否申请办理临时用电作业票证，定期检查，过期拆除。
	不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线申请手续，定期检查，过期拆除。
	
	
	
	

	8
	带电部位的屏护是否正常
	带电部位的屏护应正常
	
	
	
	

	9
	行车电气部分和防护保险装置是否完好、灵敏可靠
	电气部分和防护保险装置应完好、灵敏可靠
	
	
	
	

	10
	行车夜间作业是否有充足的照明。
	行车夜间作业应有充足的照明。
	
	
	
	

	11
	行车的钢丝是否安全可靠，在使用期内。
	行车的钢丝应安全可靠，在使用期内。
	
	
	
	

	12
	开机前应检查电机电路，开关是否正常状
	开机前应检查电路，开关应正常。
	
	
	
	

	13
	有可能伤人的机械设备处是否有可靠的防护装置。
	有可能伤人的机械设备处有可靠的防护装置。
	
	
	
	

	14
	是否开空车
	严禁开空车
	
	
	
	

	其他

问题
	

	检查考核意见：




填表人：               填表时间：                  审核人：            

















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



