建筑消防设施功能检查记录表

检查时间：      月       日

	检查项目
	检查内容
	情况记录

	一

消

火

栓

给

水

系

统
	消防水池
	1、 是否设置：□有  □无   □消防专用水池  □合用水池

2、 水量：□充足   □不足

3、 合用水池采取保证水量措施：□有    □无 

4、 防冻措施：□有    □无

5、 补水时间：□不超过48h    □超过48h

	
	消防水箱
	1、 是否设置：□有   □无   □消防专用水箱   □共用水箱

2、 水位指示装置：□有   □无

3、 水量：□充足   □不足

4、 合用水池采取保证水量措施：□有   □无

5、 增压设施：□有   □无

6、 增压水泵：□能正常工作   □不能正常工作

7、 增压气压水罐：□能正常工作   □不能正常工作

	
	消防气压

给水设备
	1、 是否设置：□有  □无   □数量：

2、 气压罐：□能正常工作  □不能正常工作

3、 安全阀：□功能正常    □功能异常

4、 压力表：□功能正常    □功能异常

5、 泄水管：□功能正常    □功能异常

6、 水位指示器：□功能正常□功能异常

	
	消防水泵
	1、 是否设置：□有  □无   □数量：

2、 消火栓手动按钮启动消防泵：□能启动  □不能启动

3、 消防控制室启动消防泵：□能启动  □不能启动  □能显示泵状态  □不能显示泵状态

4、 消防水泵运行功能：□正常   □异常

5、 水泵供水管：□压力表、放水阀门功能正常   □压力表、放水阀门功能异常

6、 稳压泵：□有  □无   □能正常启、停   □不能正常启、停

7、 备用泵：□有   □无   □能正常工作    □不能正常工作

8、 供电电源：□两路   □一路   □电源切换功能正常    □不能切换

9、 泵房：□符合要求    □不符合要求

	
	水   泵

接 合 器
	1、是否设置：□有   □无

2、数量：□充足   □缺少

3、固定标志：□有   □无

	
	消 火 栓
	1、检查数量：

2、检查部位:

3、流量：□符合要求   □不符合要求

4、压力：□符合要求   □不符合要求

5、直接启动消防水泵按钮：□有   □无   □能起泵   □不能起泵

6、栓口：□出水方向正确  □出水方向不正确

7、水带连接：□牢固  □不牢固   □密封良好   □漏水

8、检查用消火栓：□有   □无  □压力显示正常   □压力显示异常


	检查项目
	检查内容
	情况记录

	二

自

动

喷

水

灭

火

系

统
	报警说明
	1、 水源控制阀：□能正常工作    □不能正常工作    □有开闭标志     □无开闭标志  □有锁定设施    □无锁定设施

2、 报警阀：□能正常工作    □不能正常工作

3、 压力表：□能正常工作    □不能正常工作

4、 试验阀：□能正常工作    □不能正常工作

5、 延迟器：□能正常工作    □不能正常工作

6、 地面排水设施：□有      □无 

	
	水力警铃
	1、 检查部位：

2、 检修、测试阀门：□能正常工作  □不能正常工作

3、 防水试验：□在5-90s内报警    □报警时间超过90s   □未报警

4、 报警声强：□符合要求   □不符合要求

	
	压力开关
	1、 检查部位：

2、 功能：□能正常工作   □不能正常工作

	
	水    流

指 示 器
	1、检查部位：

2、水流方向标志：□有   □无 

3、水流指示器功能：□能正常工作   □不能正常工作

	
	末端试水

装    置
	1、检查部位：

2、试验阀：□能正常工作    □不能正常工作

3、压力表：□能正常工作    □不能正常工作

4、最不利点静压力：□不小于0.049Mpa    □小于0.048Mpa

5、排水设施：□有    □无

	
	喷    头
	1、检查部位：

2、喷头状况：□完好有效   □损坏  □脱落  □遮  □漏水  □其它问题

3、防冻措施：□有     □无

	
	喷 淋 泵
	1、是否设置：□有  □无   □数量：

2、喷淋泵运行功能：□正常   □异常

3、压力表：□能正常工作    □不能正常工作

4、稳压泵：□有   □无   □能正常启、停    □不能正常启、停

5、备用泵：□有   □无   □能正常工作      □不能正常工作

6、供电电源：□两路    □一路      □电源切换功能正常   □不能切换

	
	系统功能
	1、末端试水：□水流指示器动作   □压力开关动作   □水力警铃连续报警□消防水泵自动启动  □动作异常

2、消防控制室手动直接启、停喷淋泵：□正常   □异常

3、消防控制室显示功能：□能显示水流指示器工作状态   □能显示报警阀工作状态    □能显示信号阀工作状态     □能显示喷淋泵消防水泵工作、故障状态    □显示功能不全

4、报警阀压力开关控制功能：□能控制喷淋泵自动启动    □不能控制喷淋泵自动启动

	检查项目
	检查内容
	情况记录

	三

火

灾

自

动

报

警

系

统
	探测器
	1、检查部位：

2、探测器类型：□感烟  □感温  □其它类型

3、探测器状况：□完好  □损坏  □指示灯方向错误  □脱落  □其它问题

	
	手动火灾报警按钮
	1、检查部位：

2、报警按钮状况：□完好 □损坏 □无标志 □遮挡 □其它问题

3、报警启动功能：□控制器显示火灾信号  □控制器显示报警位置与实际相符

□报警按钮显示启动信号   □报警、显示功能不完备

	
	火灾警报装    置
	1、检查部位：

2、警报装置状况：□完好  □损坏  □遮挡  □其它问题

3、警报功能：□播放功能正常  □播放功能异常

	
	火灾报警控制器及消防联动控制装置
	1、控制器类型：

2、信号接收、发出、显示功能：□能接收火灾报警信号  □能发出声、光报警信号  □能明确指示火灾发生部位  □故障情况下火灾优先报警  □故障报警与火灾报警信号有明显区别  □能记忆报警信息  □存在功能异常情况

3、控制器自检、复位、消音功能：□自检功能正常          □复位功能正常□消音功能正常  □存在功能异常情况

4、主备电源情况：□主备电源自动切换功能正常     □主电源容量检验正常□备用电源容量检验正常  □屏蔽功能正常  □存在功能异常情况

	四

防

烟

排

烟

系

统
	加压送风机
	1、台数：

2、功能：□能正常工作   □不能正常工作

3、电源情况：□采用消防电源   □未采用消防电源

4、联动控制功能：□自动控制启、停功能正常    □手动直接控制启、停功能正常   □存在功能异常情况

	
	加压送风口
	1、检查部位：

2、功能：□开启正常   □复位正常   □存在功能异常情况

	
	排烟风机
	1、台数：

2、功能：□能正常工作  □不能正常工作

3、电源情况：□采用消防电源   □未采用消防电源

4、联动控制功能：□自动控制启、停功能正常    □手动控制启、停功能正常      □排烟口或排烟防火阀自行开启风机功能正常   □存在功能异常情况

	
	排烟口
	1、检查部位：

2、状态：□处于正常关闭状态   □处于开启状态

3、开启功能:□能自动或手动开启   □手动开启装置便于操作   □存在功能异常情况

	
	防火阀及排烟防火阀
	1、检查部位：

2、控制功能：□风机入口出的排烟防火阀可自动停止排烟风机□  消防控制室可自动关闭电动防火阀   □存在功能异常情况


	检查项目
	检查内容
	情况记录

	五

防

火

分

隔

及

安

全

疏

散

设

施
	电动防火门
	1、检查部位：

2、状态：□完好、封闭严密   □损坏   □门框有缝隙   □未开向疏散方向   □其它问题

3、功能：□能正常工作   □不能自动关闭   □关闭不严□无信号反馈□不具有顺序关闭功能□其它问题

	
	防火卷帘
	1、检查部位：

2、状态：□完好、封闭严密  □损坏  □传动装置未采取防火保护措施□明设轨道未采取保护措施   □防火卷帘周围封闭不严   □其它问题

3、功能：□防火卷帘两侧设有手动控制按钮    □设有机械手动装置   □手动按钮控制升、降、停功能正常      □机械手动装置控制降、升功能正常  □探测器联动控制卷帘功能正常 □其它问题

4、电源情况：□符合要求   □不符合要求

	
	火灾应急

照    明
	1、检查部位：

2、检查情况：□完好  □损坏  □缺少  □遮拦  □无保护罩       □布线未采取保护措施   □位置不当   □其它问题

3、电源情况：□符合要求   □不符合要求

	
	疏散指示

标    志
	1、检查部位：

2、检查情况：□完好□损坏□缺少□遮拦□指示错误□选型不当  □位置不当□其它问题

3、电源情况：□能正常工作□不能正常工作

	
	消防电梯
	1、设置数量：

2、功能：□能正常工作  □不能正常工作

3、电源情况：□采用消防电源  □未采用消防电源  □能末端切换    □不能末端切换   □存在其它问题

	六

其

它

设

施

设

备
	灭火器
	1、检查部位：

2、检查情况：□完好有效  □选型不当  □设置位置不到那个  □遮挡、挪用或埋压□  灭火器箱上锁□其它问题

	
	其它灭火

救生器材
	器材名称：

检查情况：

	备注
	


填表说明：检查时发现问题在对应的□内画“√”，并在备注栏中注明处置情况。


















































































































































































































































































PAGE  
1

[image: image1.png]Ny 258 mn



