
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

压力容器使用安全检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查方法
	检查

结果

	1
	作业人员
	在岗作业人员（含带压密封作业人员）按规定具有有效证件
	查看操作证
	

	2
	登记及检验标志
	有使用登记证，或检验合格标志是否在检验有效期内
	查看相关检测报告
	

	3
	安全附件及安全保护装置
	液位计有最高、最低安全液位标记，液位显示清楚并能被作业人员正确监视
	查看现场
	

	
	
	安全阀有有效的校验报告和铅封标记，安装位置符合规定
	查看相关检测报告
	

	
	
	压力表有有效的检定证书或标记，其精度符合规定
	查看相关检测报告
	

	
	
	温度计有有效的检定证书或标记
	查看相关检测报告
	

	
	
	按规定应当装设爆破片的压力容器，其爆破片完好，定期更换
	
	

	
	
	仪器仪表显示参数与液位计、压力表、温度计一致
	查看现场
	

	4
	运行参数
	水位、压力、温度在允许范围内
	查看现场
	

	
	
	及时填写运行记录，记录是否与实际相符
	查看现场
	

	5
	本体、阀门、管道状况
	是否存在介质泄漏现象
	查看现场
	

	
	
	设备本体是否有肉眼可见的损坏
	查看现场
	

	6
	紧急处理装置
	盛装易燃介质的储存设备，特别是球罐，其喷水降温装置完好，其实际演示运行可靠，其他消防措施完善
	查看现场
	

	检查建议：

检查人签名：
                                                                                   检查时间         年     月     日



















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



