
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

压力管道使用安全检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查方法
	检查

结果

	1
	合格标记
	具有压力管道使用登记证或者登记表，有检验有效期的标记，按照规定予以标识
	
	

	2
	安全附件及安全保护装置
	按规定装设的减压阀可靠，在压力发生变化期间，其压力表符合要求，指示的压力符合规定
	
	

	
	
	安全阀的安装位置符合要求，定期检验的铅封是否完整，并在有效期内
	
	

	
	
	压力表有有效的检定证书或标记，表盘直径是否符合要求，最大刻度允许运行参数的1.5倍至3倍；压力表的精度符合规定
	
	

	
	
	按规定装设的温度计完好、灵敏可靠
	
	

	
	
	按规定装设的爆破片完好
	
	

	3
	运行参数
	运行参数，包括压力、温度等在允许范围内，存在超压、超温等运行
	
	

	
	
	一些运行的仪器仪表的运行参数正常，与直读的水位表、压力表一致
	
	

	
	
	运行记录上的各项参数记录与实际一致，在允许的参数内
	
	

	4
	紧急处理装置
	输送易燃介质的压力管道、其紧急处理装置完好，其他消防设施完善
	
	

	5
	管道、阀门本体状况
	支吊架完好，是否存在异常现象，有关配件是否有损坏
	
	

	
	
	阀门、法兰、排放点、滑件、支架、吊架、保温、防腐完好无损，符合安全规定，建立管道档案
	
	

	
	
	输送油品、液化石油气、燃料气、氧气和放空油气的管线，有良好的防静电措施
	
	

	
	
	对腐蚀、易磨损的管道、专业部门要定期测厚和进行状态分析，有监测记录
	
	

	
	
	防止高低压及不同物料互窜的安全措施可靠
	
	

	
	
	对长输易燃易爆物料管线，落实巡检制度和各项安全措施
	
	

	
	
	有关阀门、膨胀节、法兰是否完好，有无腐蚀和松动现象
	
	

	检查建议：
检查人签名：
                                                                                   检查时间         年     月     日



















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



