
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

气瓶充装安全检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查方法
	检查

结果

	1
	许可资格
	许可证是否在有效期内，发生变更按规定及时办理变更手续
	查看相关记录
	

	
	
	超范围充装
	查看现场
	

	2
	人员资格
	相关作业人员资格证件有效，人员数量、项目符合许可要求
	查看相关资料
	

	
	
	质量体系中的主要责任人员满足许可条件要求
	查看相关资料
	

	3
	质量管理
	抽查质量管理体系文件及时修订
	查看相关资料
	

	
	
	抽查使用的法规、规范、标准齐全并现行有效
	
	

	
	
	抽查充装活动记录的填写齐全
	
	

	
	
	抽查气瓶安全技术档案完整，归档管理规范
	
	

	4
	资源条件
	主要充装设备、设施符合许可条件
	查看现场及相关资料
	

	
	
	检验检测设备、仪器、仪表满足要求
	
	

	
	
	有必要的泄漏报警和自动切断装置
	
	

	
	
	充装活动使用的压力容器、压力管道等设备办理使用登记并有有效的定期检验合格报告
	
	

	5
	气瓶管理
	抽查对自有产权气瓶办理使用登记
	查看现场及相关资料
	

	
	
	抽查已充气瓶上是否标注充装站标志、气瓶编号、警示和充装标签、定期检验标志，气瓶漆色符合规定且维护好
	
	

	
	
	抽查是否充装非自有产权气瓶
	
	

	
	
	抽查充装超期未检、超期使用年限以及使用过的非重复充装气瓶
	
	

	
	
	检查气瓶收发、存放管理符合要求
	
	

	6
	救援预案
	建立事故应急措施和救援预案，有无演练记录
	查看相关资料
	

	
	
	按规定配备堵漏工具和人员
	查看现场
	

	检查建议：

检查人签名：
                                                                                  检查时间         年     月     日



















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



