
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

安全疏散设施检查记录
	检查内容
	情      况      记      录

	防火门
	1. 检查部位：

2. 状态：□完好、封闭严密 □损坏 □门框有缝隙 □未开向疏散方向 □其它问题

3. 功能：□能正常工作 □不能自动关闭  □关闭不严  □无信号反馈            □不具有顺序关闭功能□其它问题

	防火卷帘
	1、 检查部位：

2、 状态：□完好、封闭严密  □损坏  □传动装置未采取防火保护措施           □明设轨道未采取保护措施  □防火卷帘周围封闭不严  □其它问题

3、 功能：□防火卷帘两侧设有手动控制按钮   □设有机械手动装置    □手动按钮控制升、降、停功能正常    □机械手动装置控制降、升功能正常   □探测器联动控制卷帘功能正常   □其它问题

4、 电源情况：□符合要求   □不符合要求

	火灾应急照明
	1、 检查部位：

2、 检查情况：□完好  □损坏  □缺少  □遮挡  □无保护罩   □布线未采取保护措施   □位置不当   □其它问题

3、 电源情况：□符合要求   □不符合要求

	疏散指示标志
	1、 检查部位：

2、 检查情况：□完好  □损坏  □缺少  □遮挡  □指示错误  □选型不当                □位置不当□其它问题

3、 电源情况：□符合要求   □不符合要求

	消防电梯
	1、 设置数量：

2、 功能：□能正常工作   □不能正常工作

3、 电源情况：□采用消防电源   □未采用消防电源   □能末端切换     □不能末端切换   □存在其它问题

	应急广播
	1、 检查部位：

2、 检查情况：□完好   □损坏   □缺少   □遮挡   □其它问题

3、 电源情况：□符合要求   □不符合要求

	声光报警
	1、 检查部位：

2、 检查情况：□完好   □损   □缺少  □遮挡  □指示错误   □位置不当   □其它问题

3、 电源情况：□符合要求     □不符合要求

	备   注
	


检查人员签字：                                             检查时间：

填表说明：检查时发现问题在对应的□内画“√”，并在备注栏中注明处置情况。   


















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



