
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

职业安全健康危害辩识与风险评价调查表（施工单位）
	序号
	作业活动
	危害因素
	可能导致

的事故
	涉及相关方
	作业条件风险性评价
	现有控制措施
	备注

	
	
	
	
	
	L
	E
	C
	D
	
	

	1
	1、监理人员在现场进行巡视旁站平行检查时应提醒或检查
	作业人员未按规定戴安全帽。
	物体打击
	作业人员

及周边人员
	1
	6
	15
	90
	建筑施工安全检查标准
	

	2
	
	随意拆掉、移走安全装置或标志。
	高空坠落

物体打击
	作业人员及

进入现场人员
	1
	6
	15
	90
	建筑施工高处作业安全技术规范
	

	1
	2、监理人员应对现场施工用电督促承包单位自检或检查
	无专项施工现场用电方案。
	触电
	作业人员
	1
	6
	15
	90
	施工现场临时用电安全技术规范
	

	2
	
	无专项验收。
	触电
	作业人员
	1
	6
	15
	90
	施工现场临时用电安全技术规范
	

	3
	
	现场用电未采用“TN—S”。
	触电
	作业人员
	1
	6
	15
	90
	施工现场临时用电安全技术规范
	

	4
	
	不符合“三级配电、两级保护”要求。
	触电
	作业人员
	1
	6
	15
	90
	施工现场临时用电安全技术规范
	

	5
	
	工作接地与重复接地不符合要求。
	触电
	作业人员
	1
	6
	7
	42
	施工现场临时用电安全技术规范
	

	6
	
	专用保护零线设置不符合要求。
	触电
	作业人员
	1
	6
	7
	42
	施工现场临时用电安全技术规范
	

	7
	
	违反“一机、一闸、一漏、一箱”或不符合要求。
	触电
	作业人员
	1
	6
	15
	90
	施工现场临时用电安全技术规范
	

	8
	
	配电箱内多路配电无标记。
	触电
	作业人员
	1
	6
	7
	42
	施工现场临时用电安全技术规范
	

	9
	
	手持照明灯未使用36V以下电源供电。
	触电
	作业人员
	0.5
	6
	7
	21
	施工现场临时用电安全技术规范
	

	10
	
	潮湿作业未使用36V以下安全电压。
	触电
	作业人员
	1
	6
	7
	42
	施工现场临时用电安全技术规范
	

	12
	
	电线规格选择不当或乱接、乱搭。
	触电、火灾
	作业人员

及周边人员
	1
	6
	15
	90
	施工现场临时用电安全技术规范
	

	13
	
	电工带电操作或用手代替工具操作。
	触电
	作业人员
	0.5
	6
	15
	45
	施工现场临时用电安全技术规范
	

	14
	
	用其它金属丝代替熔丝。
	触电、火灾
	作业人员
	1
	6
	7
	42
	施工现场临时用电安全技术规范
	

	15
	
	无证人员施工操作。
	触电
	作业人员
	1
	6
	7
	42
	施工现场临时用电安全技术规范
	


	⑴
	3、监理人员对承包

单位的搅拌机应督促承包单位自

检或检查
	安装后未验收。
	触电

机械伤害
	作业人员
	0.1
	6
	7
	4.2
	建筑施工安全检查标准
	

	⑵
	
	未做保护接零、无漏电保护器。
	触电
	作业人员
	1
	6
	7
	42
	建筑施工安全检查标准
	

	⑶
	
	料斗无保险挂钩，传动部位无防护装置或不符合要求。
	机械伤害
	作业人员
	1
	6
	7
	42
	建筑施工安全检查标准
	

	⑷
	
	离合器、制动器、钢丝绳不符合相应标准要求。
	机械伤害
	作业人员
	1
	6
	7
	42
	建筑施工安全检查标准
	

	⑸
	
	操作柄无保险装置或不符合要求。
	触电
	作业人员
	1
	6
	7
	42
	建筑施工安全检查标准
	

	⑹
	
	平时维护不善或出现故障未及时处理。
	机械伤害
	作业人员
	1
	6
	7
	42
	建筑施工安全检查标准
	

	⑺
	
	施工人员违反操作规程。
	机械伤害
	作业人员
	3
	6
	7
	126
	建筑施工安全检查标准
	

	1
	4、监理人员对手持电动工具应督促承包单位进行检查
	使用前未验收。
	触电
	作业人员
	0.5
	6
	7
	21
	建筑施工安全检查标准
	

	2
	
	随意接长电源线或更换插头。
	触电
	作业人员
	0.5
	6
	7
	21
	建筑施工安全检查标准
	

	3
	
	无人操作时未切断电源。
	触电
	作业人员及

进入现场人员
	0.5
	6
	7
	21
	建筑施工安全检查标准
	

	4
	
	工具中运动的危险零件，未装设防护装置或不符合要求。
	触电

机械伤害
	作业人员
	1
	6
	7
	42
	建筑施工安全检查标准
	

	5
	
	平时维护不善、出现故障未及时处理或带电检修工具。
	触电

机械伤害
	作业人员
	1
	6
	7
	42
	建筑施工安全检查标准
	

	1
	5、监理人员在现场进行检查时应督促提醒承包单位或检查
	胡乱抛掷物品。
	物体打击
	作业人员

及周边人员
	0.5
	6
	15
	45
	安全书面交底记录
	

	2
	
	未戴安全帽或不按规定使用其他劳保、安全防护用品。
	高空坠落

物体打击

其他伤害
	作业人员

及周边人员
	0.5
	6
	15
	45
	安全书面交底记录
	

	3
	
	夜间施工无足够照明。
	高空坠落

物体打击

其他伤害
	作业人员

及周边人员
	0.5
	6
	15
	45
	安全书面交底记录
	

	4
	
	无隔离或安全防护措施。
	高空坠落

物体打击

其他伤害
	作业人员

及周边人员
	1
	6
	15
	90
	安全书面交底记录
	

	5
	
	违反安全操作规程。
	高空坠落

物体打击

其他伤害
	作业人员

及周边人员
	1
	6
	15
	90
	安全书面交底记录
	

	1
	6监理人员在土方开挖现场进行巡视检查时应督促施工承包单位
	编写专项施工方案
	坍塌
	作业人员
	6
	10
	40
	162
	安全书面交底记录
	

	2
	
	临边防护
	高空落物
	作业人员
	6
	10
	15
	45
	安全书面交底记录
	

	3
	
	放坡偏陡
	塌方
	作业人员及周边人员
	6
	6
	80
	150
	安全书面交底记录
	

	
	季节性施工

（夏季、雨季、冬季）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	监理人员在现场自身应注意并提醒承

包单位注意
	高温烈日下施工或其他自然危害。
	中暑

其他伤害
	作业人员
	3
	3
	1
	9
	施工方案

安全书面交底记录
	

	2
	
	人事安排不合理。
	其他伤害
	作业人员
	0.5
	1
	1
	0.5
	施工方案、

安全技术交底。
	

	
	材料堆放
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	监理人员在巡视检查时应提醒承包单

位注意
	有毒、腐蚀性、自燃、易燃、易爆等危险物品未设专库或未分类存放。
	中毒、

火灾、爆炸
	作业人员

及周边人员
	0.2
	6
	40
	48
	仓库管理制度
	

	2
	
	同库贮存有性质相抵触的能引起燃烧、爆炸的物品。
	火灾、爆炸
	作业人员

及周边人员
	0.2
	6
	40
	48
	仓库管理制度
	

	3
	
	接触有毒物。
	中毒、窒息
	作业人员
	0.5
	3
	3
	4.5
	安全书面交底记录
	

	4
	
	有毒、腐蚀性、自燃、易燃、易爆等危险物品无警示标志或标识不明。
	中毒、

火灾、爆炸
	作业人员

及周边人员
	0.2
	6
	40
	48
	仓库管理制度
	

	5
	
	不按规定的方法操作。
	中毒、

火灾、爆炸
	作业人员

及周边人员
	0.5
	6
	40
	120
	安全教育
	

	
	办公区域
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	全体成员应共同注

意
	电脑等产生有害的电磁辐射。
	其他伤害
	操作人员
	0.5
	6
	1
	3
	办公室管理制度
	

	2
	
	办公用电不符合要求或人员带电进行检修。
	触电
	办公室内人员
	0.5
	6
	15
	45
	办公室管理制度
	

	3
	
	下班离开办公室未切断室内电源。
	火灾
	办公室人员

及周边人员
	0.1
	6
	40
	24
	办公室管理制度
	

	
	生活区域
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	监理人员在巡视检查时应提醒承包单

位注意
	减压阀失效或煤气泄漏。
	中毒、火灾、爆炸
	作业人员

及周边人员
	0.5
	6
	40
	120
	食堂管理制度
	

	2
	
	电危害或安全防护不完善。
	触电
	作业人员
	1
	6
	7
	42
	食堂管理制度
	

	3
	
	食堂产生高温物
	灼烫
	操作人员
	0.5
	6
	3
	9
	安全操作规程
	

	4
	
	酒精中毒，误食发芽的土豆、未熟透的扁豆或其他变质有毒物质。
	食物中毒
	食用人员
	0.5
	6
	15
	45
	食堂管理制度
	

	
	防火（现场、办公、生活区域）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	全体员工应共同学

习并提醒承包单位注意
	无防火制度或措施。
	火灾
	现场内人员
	0.1
	6
	15
	9
	现场防火措施
	

	2
	
	消防器材配备不齐全或不符合要求。
	火灾、爆炸
	作业人员

及周边人员
	1
	6
	15
	90
	现场防火措施
	

	3
	
	堵塞救火通道。
	火灾
	作业人员

及周边人员
	0.5
	6
	15
	45
	现场防火措施
	

	
	女职工防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	经期
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑴
	
	从事重体力劳动或工作压力过大。
	内分泌失调
	作业 人员
	3
	2
	1
	6
	中华人民共和妇女权益保障法
	

	⑵
	
	从事刺激性劳动。
	周期性疾病
	作业人员
	3
	2
	1
	6
	中华人民共和妇女权益保障法
	

	2
	孕期
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑴
	
	从事重体力劳动。
	流产
	作业人员
	0．1
	0．5
	3
	0．15
	中华人民共和妇女权益保障法
	

	⑵
	
	从事电脑、复印机等产生电磁辐射的工作。
	胎儿畸形
	作业人员
	3
	0．5
	3
	4．5
	中华人民共和妇女权益保障法
	

	⑶
	
	从事刺激性劳动。
	胎儿畸形
	作业人员
	0．1
	0．5
	3
	0．15
	中华人民共和妇女权益保障法
	

	3
	
	以结婚、怀孕、产假、哺乳等为由，辞退女职工或者单方解除劳动合同。
	其他伤害
	作业人员
	0．5
	0．5
	1
	0．25
	中华人民共和妇女权益保障法
	

	1
	监理人员现场检查
	未按规定配戴安全帽
	高空坠落

物体打击
	作业人员

及周边人员
	1
	6
	15
	90
	建筑施工安全检查标准
	

	2
	
	未按规定穿平跟鞋
	其他伤害
	作业人员
	1
	6
	15
	90
	安全管理制度
	

	3
	
	随地乱扔烟头
	火灾
	作业人员

及周边人员
	1
	6
	15
	90
	安全管理制度
	



















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



