
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

单位临时用火、用电作业审批表

	使用部门
	
	起止时间
	

	使用部位
	
	负 责 人
	

	用       事由
	

	应落实事项：

（  ）1、大风天和高火险等级天气禁止室外动用明火

（  ）2、已排除可燃气（液）体、可燃物

（  ）3、已配置灭火器

（  ）4、隔离措施

（  ）5、现场保护人员

（  ）6、选择安全位置

（  ）7、高空焊接作业时下方是否设置专人看管

（  ）8、其它安全保护措施

	消防安

全管理

人意见
	签名：

                          年    月    日

	消防安

全责任

人意见
	签名：

                          年    月    日

	备  注
	



















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



