
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

安全日活动及安全隐患排查治理专项行动检查表
	序号
	检查项目
	检查内容

	1
	安全日活动方面
	查学习中央领导近期关于安全工作的重要指示和张德江副总理在全国安全生产电视电话会议的讲话精神、刘振亚总经理在公司安全稳定工作座谈会讲话精神；查上半年安全生产工作总结、冰灾重建及百日安全隐患电视电话会议精神、迎峰度夏总结电视电话会议精神等文件的传达和学习，学习安全工作规程规定情况。

	2
	安全检查方面
	查电网安全隐患排查情况；查百日安全隐患整改情况；查安全生产月活动开展情况；查电力设施“两清理”开展情况；查农村用电安全督查情况；

	3
	电网风险方面
	重点检查年度方式、保护和安控装置校验、重要变电站和重载断面严重故障措施落实情况。查电网运行风险评估分析，停电检修计划安排，电网设备缺陷分析和管理，电力设施隐性缺陷排查治理，电力二次系统安全防护措施。

	4
	反违章方面
	查秋（冬）季检修施工组织、计划、管理、方案、现场监督情况；重点查作业现场“两票三制”落实情况，危险点分析；查管理性违章、装置性违章和行为性违章；查无违章班组活动开展情况。

	5
	高危用电客户供电安全隐患排查方面
	重点检查供电电源可靠性、客户原因的供电隐患整改通知及向政府部门备案情况、电网原因的供电隐患整改情况、有序用电方案和拉闸序位表的制定和审批情况。对于客户原因的供电隐患，必须送达“限期整改通知书”，并向政府有关部门备案。

	6
	设备隐患排查治理方面
	变电站低压交流电缆专项检查情况、变压器设备重点检查工作，落实设计造型、招标采购、安装调试、运行维护等全过程安全责任。开展重大设备隐患排查治理，重点检查主设备技术监督、缺陷消除，交、直流站用电系统管理，输变电设施环境安全及迎峰度冬措施等方面的隐患。对重要变电站环境隐患和线路通道房线、树线矛盾进行彻底检查。

	7
	农网施工方面
	检查在建工程工期的合理性，严禁盲目抢工期。加强施工现场安全隐患排查，重点排查施工方案及执行是否符合规定，施工现场防止坍塌、高坠等安全措施是否完备等。现场分包情况的检查整理活动，检查治理分包安全协议签订、现场作业技术方案交底、现场安全监督管理等方面的隐患。施工单位专项安全检查，进一步排查治理大型施工机械、立体交叉作业等方面的安全隐患。



















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



