
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

安全生产、防火应急预案

一、安全管理目标

在本工程实施中，我们将按照国家及部颁布的有关施工安全技术规则和施工安全的规定，以及深圳市政府有关部门颁发的《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》和《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》等有关规定的要求执行，同时无条件遵守政府主管部门、业主针对工程施工方面的其它临时规定，主要目标如下：
1、无因公死亡事故，年重伤率小于万分之五。

2、无拆迁工程事故和设备安装工程重伤以上(含重伤)事故。

3、无触电、物体打击、高空坠落等事故。

4、无重大机电事故、重大交通事故及火灾事故。

5、无因施工造成地表沉陷及交通中断、通讯中断、漏水、漏气重大事故。

6、无5人以上集体中毒事故。

二、安全管理体系

（一）建立完善施工安全管理体系

建立以项目经理为组长，安全主任、项目副经理为副组长，各专业专（兼）职安全员为组员的项目安全文明施工及消防领导小组，在市政府有关部门及公司安全部门的领导监督下，项目形成安全管理的纵横网络。项目经理部配置专职安全员2名，超过50人的分包队伍必须配备专职安全员，50人以下的分包队伍必须有兼职安全员，专门负责各分包队伍的安全管理。
[image: image1.png]Ny 258 mn



      

安全保障检查程序图
（二）明确安全体系要素职责分配

建立从项目经理、作业班长到操作工人的岗位安全责任制、明确各级管理职责，管理生产必须管安全，建立严格的考核制度，将经济效益与安全挂钩。制定详细切实可行的有关各部门、人员的安全职责。主要岗位安全生产职责见表
	职  位
	人  员
	职   责

	项目经理
	杨善书
	1、对项目施工安全负全面领导责任，是安全生产第一负责人；

2、精心安排施工，实现项目安全生产目标。

	安全主任
	林勤国
	1、是项目施工安全的主要负责人；

2、定期组织安全生产检查，发现隐患及时组织整改。

	项目安全员
	林勤国、陈玉安

许楚辉、林益标

周俊雄、林从坚
	1、是项目施工安全的直接责任人；

2、负责本项目所管辖工程的安全检查、监督和管理，对项目经理负责；

3、负责检查、监督施工组织设计和施工方案中的安全保证措施的实施，严格贯彻执行《安全操作规程》；

4、深入工地勤巡、勤检，及时发现安全事故隐患，并及时采取排除隐患的有力措施，对违章操作和违章指挥要坚决制止或即令停工；

5、发生安全事故及时按规定上报，保护好现场，并参加事故的调查工

作，督促将事故的调查分析报告及时上报上级。



三、安全管理制度

安全技术措施是在工程施工中，针对工程的特点、施工现场环境、施工方法、劳动组织、作业方法、使用的机械、动力设备、变配电设施、架设工具以及各项安全防护设施等制定的确保安全施工的措施。

（一）施工现场安全技术措施

1、施工现场的布置符合防火、防洪、防雷电等安全规定。有防止行人、车辆等坠落的安全设施；危险地点悬挂按照国家现行《安全色》和国家现行《安全标志》规定的标牌；夜间有人经过的坑、洞设红灯示警；现场道路符合国家现行《工厂企业厂内运输安全规程》的规定，施工现场设置大幅安全宣传标语。

2、现场的生产、生活区均设足够的消防水源和消防设施网点，消防器材设专人管理不得乱拿乱动，并组成一个由5-10人的义务消防队，所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

3、各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离符合国家或公安部门的规定，室内不得堆放易燃晶；严禁在木工加工场、料库、油库等处吸烟；现场的易燃杂物，随时清除，严禁在有火种的场所或其近旁堆放。

4、氧气瓶不得沾染油脂，乙炔发生器有防止回火的安全装置，氧气瓶与乙炔发生器隔离存放。

5、施工现场的临时用电，严格按照国家现行《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行。

（二）施工机械的安全控制措施
1、各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不操作与操作证不相符的机械；不将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。

2、操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

3、指挥施工机械作业人员，站在可让人了望的安全地点，并明确规定指挥联络信号。

4、使用钢丝绳的机械，在运转中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳，用钢丝绳拖、拉机械或重物时，人员远离钢丝绳。

5、定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照“三不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

（三）加强监控量测，确保安全

充分认识了解施工条件、工程地质条件及设计文件，施工中及时复核、检算、确认支撑、围护结构、主体结构的安全。

加强施工过程中的各项监测，并做好详细记录，及时反馈，地面及同边建筑的沉降观测及结构物变形观测，通过观测成果指导施工，确保施工安全及环境安全。

（四）认真实施标准化作业，确保安全

施工中严肃施工纪律和劳动纪律，杜绝违章指挥与违章操作，保证现场安全防护设施的投入，使安全施工建立在科学的管理、先进的技术、可靠的防护设施上。

四、应急事件处理及救援预案

（一）重大事件的辩识及监测

本工程重大事件辩识项目范围的内容见下表

	事 件 分 类
	事 件 辩 识
	重 点 监 测

	火灾、爆炸
	临建或建筑物材料起火爆炸
	1、易燃、易爆液体；汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔气、天然气

2、可易燃物：木材、建筑垃圾

3、化学品：硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾

4、作业点和场所：现场电气焊作业、木工棚、库房、施工现场配电室、食堂

	传染性疾病
	SARS、禽流感、霍乱、登革热、鼠疫等流行性、致命性强疾病
	1、施工人员身体情况

2、食堂餐厅卫生情况

3、办公室和工人生活区、临时休息卫生状况

	重大交通事故
	重大班车事故、货物运输车辆事故
	1、汽车保养

2、驾驶员安全培训

	恶劣天气
	持续5天以上，影响正常施工进度的恶劣天气，认定标准以国家气象中心发出预警警报为准
	每年5月底～9月底的雨天

	重大节日放假
	春节应急准备
	春节、五一黄金周、十一黄金周


（二）应急救援机制

1、应急求援领导小组；本工程应急救援小组分二级，第一级直接对现场，由项目经理部领导成员组成，这也是事件发生第一反应小组，也是事件的控制中心。第二级间接对现场，由公司总部高层领导组成，他支持、服务于第一救援小组工作，为第一救援小组提供财政支持、社会关系救助，对第一救援小组工作提供建议和决策参考。

2、应急救援队伍：根据事件发生对象，组成事件相应救援队伍。一级救援队伍来源于项目经理部各主要部门，有项目经理部的生产部、物资部、机电安装部、技术质量部、安全管理部、经营管理部等；二级救援队伍来源于公司各主要部门，有总部的工程部、人力资源部、财务部、公司办公室等，两级之间相互配合、相互支持，由一级救援队伍处理事件的发生初始阶段；由二级救援队伍解决事件的调节、安抚、后期检查，上级政府部门、补偿等工作。

3、应急机制小组责任期限。工程施工全过程。

4、应急机制小组应急时间。事故发生1H内，启动应急机制，同时上报有关部门。全天24H进入应急状态。事后处理报告提交公司总部、建设单位、政府部门48H后，应急状态解除。

（三）火灾、爆炸事故应急措施

根据GB18218-2000《重大危险源辩识》的标准、工程火灾、爆炸重大危险源通常有两个，一个是施工作业区，一个是临建仓库区。其中化学危险品的搬运、储存数量超过临界量是危险源普查中的重点。因此、工程开工后要对重大危险源登记、建档，定期检测、监控，并培训施工人员掌握工地存贮的化学危险品的特性、方法。

1、对施工人员进行防火安全教育；目的是帮助施工人员防火、灭火、危险品转移等各种安全疏散知识和应对方法，提高施工人员对火灾爆炸事故发生时的心理承受力和应变力，一旦发生突发事件，施工人员不仅可以沉稳自救，还可以冷静的配合外界消防员做好灭火工作，把火灾事故损失降到最低水平。

2、早期警告；事故发生时，在安全地带的施工人员可通过手机、对讲机向事故发生地带的施工人员传递火灾发生信息和位置。

（四）传染性疾病事故应急措施

由于工程开工时项目施工人员众多，因此在雨季、夏季高温时节，施工现场的传染性疾病预防措施至关重要，主要预防SARS、疟疾、禽流感、霍乱、登革热、鼠疫等流行性强、致命性强疾病发生，其中以SARS、禽流感为最可能复发疾病。

    （五）节假日应急措施

节假日事故应急流程应遵循的原则及措施:

1、紧急事故发生后，节假日值班人员立即报警。一旦启动预案，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，绝不能以任何理由推透拖延。各部门、各单位主要负责人应立即终止休假返回工作岗位，共同做好事故处理工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追究相关人员的责任。

2、紧急事故处理结束后，节假日值班负责人应填写记录，假日结束后，召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。。

（六）恶劣天气应急措施

雨季、夏季高温及台风时节是本工程严密注视的恶劣天气，工程开工后，随时收集未来7天内天气状况的信息，一旦得到国家气象中心预警预报，工程应急机制小组即启动。














































































































































































































































全体现场施工人员





各兼职安检员





各专职安检员





施工各班长





安全检查工程师





各职能部门





安全施工领导小组





项目经理





监理单位





业主安全监察部门





政府安全监督部门








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.jpg]


