
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

锅炉房职业健康安全管理体系审核检查表
	序号
	标准要素
	参考文件
	审核内容
	审核方法
	审核记录

	1
	4.4.1
	OHSM-00
	结构和职责的合理性与充分性
	1．了解锅炉房工作人员数量，工种分布，人员组成，分析判断充分性

2．与负责人交谈，了解其日常、异常紧急情况下的工作内容，从而评价其职责和权限的实现状况

3．与工作人员交谈，了解其对本身职责和权限的了解情况
	 

	2
	4.3.1
	OHSCOP01
	危险源辨识、风险评价的充分性
	查锅炉房危险源辨识别、风险评价的记录，与现场观察到油库、水质化验室、锅炉运行的情况对照分析，判断是否有遗漏和评价不合理的地方
	 

	3
	4.3.1
	OHSCOP01
	风险管理策划的充分性
	查锅炉房管理制度是否符合相关规定，对控制风险是否充分有效
	 

	4
	4.3.2
	OHSCOP03
	法律法规的符合性
	1．锅炉使用许可证及年检证是否有效

2．查锅炉工作人员的资格和持续培训是否符合法规要求
	 

	5
	4.3.3
	OHSCOP02
	目标的建立和完成
	1．查是否对锅炉房及油库这一千重大危险源建立管理目标

2．查是否对目标的完成情况落实检查评价的职责，以及实际的达成情况
	 

	6
	4.3.4
	OHSCOP02
	管理方案有效性
	1．查锅炉房管理方案的内容、有效性

2．查问锅炉房工作人员对风险管理方案的了解和执行情况
	 

	7
	4.4.6
	OHSCOP7
	运行控制有效性
	1．从过去三个月的运行记录中充分别抽取早中晚不同班次对锅炉运行监控的记录，根据记录的情况判断锅炉运行监控的执行有效性

2．查问水质化验员有关化验程序，判断其规范性

3．查锅炉日常维护、点检、修理情况

4．查锅炉压力指示仪器的校准管理
	 

	8
	4.4.7
	OHSCOP10
	应急准备与响应计划
	1．询问工作人员在紧急情况下的应急措施

2．现场观察应急措施的实施可能性和有效性
	 

	9
	4.5.2
	OHSCOP13

OHSCOP14
	事故、事件、不符合、纠正和预防措施
	1．抽查过去三个月收到的隐患整改通知单

2．确认相关纠正措施的有效性完成情况
	 



















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



