
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

薄钢板和波形薄钢板安全技术交底
	施工单位名称
	
	单位工程名称
	

	施工部位
	
	施工内容
	

	安
全
技
术
交
底
内
容
	1．
在坡屋面上工作，首先检查屋面檀条是否平稳、牢固。波形瓦要顺坡堆放，每垛不得超过三张，禁止将材料放置在不固定的横椽上，以免滚下或被大风吹落，发生事故。
2．
在坡屋面上钉铺薄钢板时，必须用带楞的防滑板梯，没有屋面板的工程，必须将防滑  反面两头钉牢挂钩及木楞。
3．
在有霜、结冰或刮六级以上大风时禁止进行工作。
4．
无论何时剪下的碎钢板，都应及时进行清除，以免刺伤腿脚。

	施
工
现
场
针
对
性
安
全
交
底
	

	交底人签名
	
	接受交底
负责人签名
	
	交底时间
	年   月   日

	作
业
人
员
签
名
	


本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。 




















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



