
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

金属扣件双排脚手架搭设安全技术交底
	施工单位名称
	
	单位工程名称
	

	施工部位
	
	施工内容
	

	安
全
技
术
交
底
内
容
	1、搭设金属扣件双排脚手架，应按规范规定要求搭设。
2、搭设前应严格进行钢管的筛选，凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲裂变的杆件不宜采用。
3、严重锈蚀、变形、裂缝，螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用。
4、脚手架的基础除按规定设置外，必须做好排水处理。
5、高层钢管脚手架座立于槽钢上的，必须有地杆连接保护，普通脚手架立杆必须设底座保护。
6、不宜采用承插式钢管做底步立杆交错之用。
7、所有扣件紧固力矩，应达到45~55N.m.。
8、同一立面的小横杆，应对等交错设置，同时立杆上下对直。
9、斜杆接长，不宜采用对接扣件。应采用叠交方式，二只回转扣件接长，搭接距离视二只扣件间隔不少于0.4M。
10、脚手架的主要杆件，不宜采用木、竹材料。
11、高层建筑金属脚手架的拉杆，不宜采用铅丝攀拉，必须使用埋件形式的刚性材料。

	施
工
现
场
针
对
性
安
全
交
底
	

	交底人签名
	
	接受交底
负责人签名
	
	交底时间
	年   月   日

	作
业
人
员
签
名
	


本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。




















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



