
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

空心楼板安装工程施工安全技术交底
	施工单位名称
	
	单位工程名称
	

	施工部位
	
	施工内容
	

	安
全
技
术
交
底
内
容
	1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。
2、吊车吊运空心楼板时，不得超重，楼板就位时，只准吊一块。
3、楼板捆扎必须四点吊。
4、六级以上大风及恶劣天气时应停止作业。
5、安装楼板时，不得违反“十不吊”规定。
6、运输道路要平，用车子装板时，走车子的跳板要宽要结实。
7、在楼层上运输、安装楼板时，注意力要集中，小心踏空。
8、不准使用缺角、裂缝超过规定的空心楼板。

	施
工
现
场
针
对
性
安
全
交
底
	

	交底人签名
	
	接受交底
负责人签名
	
	交底时间
	年   月   日

	作
业
人
员
签
名
	


本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。




















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



