
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

气割工操作安全技术交底 
	施工单位名称
	
	单位工程名称
	

	施 工 部 位
	
	施 工 内 容
	

	安 

全 

技 

术 

交 

底 

内 

容
	1、气割工須持特种作业证上岗，作业证过期未年审的不准施焊作业；
2、施焊作业必须办理动火审批手续；
3、施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离，并在施焊部位配备灭火器材；
4、必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊；
5、乙炔气瓶必须装减压阀和防回火装置，乙炔气瓶与氧气瓶之间距离不得小于5m严禁平放，严禁曝晒，距易燃易爆物品和明火的距离不得少于10m。检验是否漏气，要用肥皂水，严禁用明火；
6、氧气瓶、氧气表及焊割工具上，严禁沾染油脂；
7、气瓶的购、运、储存和领用必须严格执行公安部门的有关部门；
8、点火时，焊枪口不准对人，正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。带有乙炔和氧气时，不准放在金属容器内，以防气体逸出发生燃烧事故；
9、严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源；
10、焊接贮存过易燃易爆、有毒物品的容器或管道，必须清除干净，并将所有气孔打开；
11、焊点下方未设接火斗时不准施焊作业。
12、四级大风及以上不准高处施焊作业。
13、必须在易燃易爆气体液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊。
14、作业结束，应切断焊机电源，并检查作业地点，确认无起火危险后，方可离开。

	施工现场针对性安全交底
	1、施焊作业必须办理动火审批手续。
2、施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离，并在施焊部位配备灭火器材
3、必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊。
4、乙炔气瓶必须装减压阀和防回火装置，乙炔气瓶与氧气瓶之间距离不得小于5m严禁平放，严禁曝晒，距易燃易爆物品和明火的距离不得少于10m。检验是否漏气，要用肥皂水，严禁用明火。
5、氧气瓶、氧气表及焊割工具上，严禁沾染油脂。
6、气瓶的购、运、储存和领用必须严格执行公安部门的有关部门
7、点火时，焊枪口不准对人，正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。带有乙炔和氧气时，不准放在金属容器内，以防气体逸出发生燃烧事故。
8、作业结束后，应将气瓶气阀关好，拧上安全罩，检查作业地点，确认无着火危险，方可离开。

	交底人签名
	
	接受交底
负责人签名
	
	交底
时间
	   年   月  日

	作业人员签名
	






















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



