
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

室内照明和上下水安装工程施工安全技术交底
	施工单位名称
	
	单位工程名称
	

	施工部位
	
	施工内容
	

	安
全
技
术
交
底
内
容
	1、工作前必须检查有关机具，确认完好方准使用。
2、套丝机、切割机不得带病运转，发现不正常情况应停机检查，不得在运转中修理。
3、各种电动机具电源线路应绝缘良好，必须接地、并装设漏电开关。
4、高空作业所用材料要放平稳、工具应随手放入工具袋内，上下传递物件严禁扫、抛、掷。
5、梯子不得缺档，不得垫高使用，单面梯与地面夹角以60-70度为宜，人字梯底脚要拉牢，在通道处使用梯子，应有人监护或设置围栏。


	施
工
现
场
针
对
性
安
全
交
底
	

	交底人签名
	
	接受交底
负责人签名
	
	交底时间
	年   月   日

	作
业
人
员
签
名
	


本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。




















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



