
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

外墙干挂饰面材料安全技术交底记录表
工程名称：                        施工单位：
交底部位：                        项目经理：
施工项目：                        工 程 量：
	1、
做到责任明确，措施得力，落实到人，教育到位，全方位进行安全教育。
2、
安全员必须汇报每日的现场巡查情况，对提出的隐患落实三定整改。
3、
施工原材料堆放场保证整齐，场内道路通畅平坦、整洁，加工场、仓库由专人看护保管。
4、
临时施工用电必须拟定临时用电平面图，确定所用机械设备和三级配电的层次及导线架设的布置。在配电箱的线路中间处及末端做重复接地。
5、
整个施工现场按三级电二级型布置，总配电箱及分箱生产运行的开关要有专人负责。电工按时检查和定期维修，做到检查和维修记录，杜绝用电障碍及触电伤害事故。
6、
干挂石材时，排栅外脚架与建筑物严禁随意拆除、剪断，在必要的情况下，必须现场负责人同意方能进行改拆。
7、
作业人员要带好安全帽及扣上结带，在下班前要检查是否要排栅、电线危险，下班后工作架上不能停放超负荷的石材，并关好电源开关。
8、
配全有关上级单位保证安全生产，构创优质、安全文明工程。


单位工程责任交底人：                 被交底人（班组）：
年  月  日                         年  月  日




















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



