
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

安全检查表（焊机、焊把钳、氧气瓶、乙炔气瓶）
	序号
	检查部位
	检查内容
	检查地点及检查结果
	检查情况
	改进意见
	整改负责人

	1
	焊机、       焊把钳
	1、电焊工具是否安全绝缘？
	　
	　
	　
	　

	
	
	2、电源线、焊接电缆与电焊机的接线处是否有屏护罩。
	　
	　
	　
	　

	
	
	3、焊接电缆是否有破损。
	　
	　
	　
	　

	
	
	4、焊机插座是否完整无损。
	　
	　
	　
	　

	
	
	5、接地（零）是否正确可靠。
	　
	　
	　
	　

	
	
	6、一次线限制在2 米以内，二次接头不能超过3个。
	　
	　
	　
	　

	
	
	7、接地线是否接在易燃易爆介质的管道上。
	　
	　
	　
	　

	2
	氧气瓶、     乙炔气瓶
	1、氧气瓶及附件口是否有油污、是否与易燃物混放。
	　
	　
	　
	　

	
	
	2、乙炔气瓶使用时是否保持直立、是否滚动搬运。
	　
	　
	　
	　

	
	
	3、乙炔气瓶是否装有回火器。
	　
	　
	　
	　

	
	
	4、气瓶使用是否是专用皮管。
	　
	　
	　
	　

	
	
	5、气瓶安全附件是否齐全、完好。
	　
	　
	　
	　

	
	
	6、气瓶压力表是否完好、无损。
	　
	　
	　
	　

	
	
	7、两气瓶间及气瓶与明火的安全距离是否符合规范。
	　
	　
	　
	　

	
	
	8、是否有人坐在气瓶上吸烟。
	　
	　
	　
	　


检查时间：       年       月      日                检查者：　　　　　　　　反馈接受人：




















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



