
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

特种设备和电气、防雷安全检查表

	类别
	检查项目
	序号
	检查要点

	特种设备安全
	基础管理
	1
	锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂内机动车辆登记注册和使用证办理情况

	
	
	2
	安全部门建立特种设备和特种作业人员档案情况

	
	
	3
	使用部门建立特种设备和特种作业人员档案情况

	
	
	4
	特种设备安全管理标准制定情况

	
	
	5
	特种设备安全技术操作规程制定情况

	
	
	6
	特种设备应急预案制定情况

	
	
	7
	特种设备及其安全附件的本质安全状况

	
	日常管理
	锅炉和压力容器
	8
	每月自行检查（含气瓶）情况以及对检查发现问题的整改情况

	
	
	
	9
	锅炉和压力容器定期维护保养情况

	
	
	
	10
	锅炉、压力容器及其安全附件检测情况以及检测发现问题的整改情况

	
	
	
	11
	参数铭牌齐全情况

	
	
	
	12
	液位、温度、压力是否在允许范围内

	
	
	
	13
	特种作业人员持证上岗情况

	
	
	
	14
	压力管道是否按规范使用安全色标或色环

	
	
	
	15
	锅炉三大附件管控情况

	
	
	电  梯
	16
	每月自行检查情况以及对检查发现问题的整改情况

	
	
	
	17
	是否有有效的维保合同，是否有维保记录，是否至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查


	
	
	
	18
	电梯及其安全附件检测情况以及检测发现问题的整改情况

	
	
	
	19
	是否有安全检验合格标志，并按规定固定在电梯的显著位置，是否在检验有效期内

	
	
	
	20
	安全注意事项和警示标志是否置于乘客注意的显著位置

	
	
	
	21
	报警、防夹、楼层显示信号系统等安全装置是否有效

	
	
	
	22
	电梯操作工持证上岗情况

	
	
	起重机械
	23
	每月自行检查情况以及对检查发现问题的整改情况

	
	
	
	24
	定期维护保养情况

	
	
	
	25
	定期对起重机械及其安全附件检测情况以及检测发现问题的整改情况

	
	
	
	26
	制动、限制等安全装置有效情况

	
	
	
	27
	起重机械工持证上岗情况

	
	
	厂内机动车辆
	28
	每月自行检查情况以及对检查发现问题的整改情况

	
	
	
	29
	定期维护保养情况

	
	
	
	30
	定期对厂内机动车辆检测发现问题的整改情况

	
	
	
	31
	车牌附着于厂车的显著位置情况

	
	
	
	32
	特种作业人员持证上岗情况

	
	
	安全附件
	33
	安全阀是否有有效的校验报告和铅封标记

	电气、

防雷

安全
	基础管理
	34
	变配电、手持和移动式电动工具、防雷和防静电等设施以及临时用电、电气、防雷设施日常检查和维护保养、电气安全标志等关键环节的安全管理标准制定情况

	
	
	35
	电气、防雷设施的本质安全情况

	
	日常管理
	36
	临时用电管控情况

	
	
	37
	电气安全用具和安全标志管控情况

	
	
	38
	防雷设施定期检查、检测情况以及对定期检查、检测发现问题的整改情况

	
	
	39
	漏电保护器按规定配置和定期自检情况（每月一次自检）

	
	
	40
	电气安全组织措施和技术措施落实情况（工作票、停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌等）

	
	
	41
	防雷设施的日常检查和维护保养情况（避雷针、带、网、引下线、接地装置等保持完好，无严重腐蚀和断裂）

	其它
	学习宣贯
	42
	是否分期、分批组织本单位安委会全体成员、专（兼）职安全管理人员以及与特种设备和电气、防雷安全密切相关的岗位人员，加大对《特种设备安全监察条例》（国务院第549号令）等特种设备和电气、防雷安全方面国家法律法规、技术标准，公司《特种设备和特种作业人员安全管理规定》（GYGS G AB015）等管理标准的学习贯彻

	
	排查整改
	43
	是否编制本单位的《特种设备和电气、防雷安全检查表》，并采取专业组检查方式，依据检查表对特种设备和电气、防雷安全管理情况进行系统检查，形成《特种设备和电气、防雷安全问题汇总和整改表》






















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



