
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

	冬季防火安全检查表

	序号
	检查内容及标准
	合格/不合格
	分值

	一
	管理
	　
	　

	1
	应建立防火制度
	　
	　

	2
	应建立灭火器管理台账
	　
	　

	3
	应建立防火应急预案
	　
	　

	4
	安全警示标志醒目、齐全
	　
	　

	5
	火源应定专人负责管理
	　
	　

	二
	厂区
	　
	　

	6
	逃生通道必须保持畅通无阻，不得占用或封堵
	　
	　

	7
	除吸烟室、厕所、员工宿舍外的空地以外，其他地方严禁吸烟
	　
	　

	8
	吸烟室内必须设有水桶
	　
	　

	9
	厂区内无烟头
	　
	　

	10
	禁止用塑料桶承装柴油、汽油、油漆
	　
	　

	11
	油品存放无跑冒滴漏现象
	　
	　

	12
	厂区禁止随意堆放易燃物品
	　
	　

	13
	厂区内落叶、枯草应及时清理
	　
	　

	三
	消防器材
	　
	　

	14
	消防器材定点、定位、定人管理
	　
	　

	15
	消防器材外观干净，无油污、灰尘
	　
	　

	16
	员工应熟记灭火器位置，会使用干粉灭火器
	　
	　

	17
	员工会报火警
	　
	　

	18
	办公区、厂房、食堂、宿舍应配备灭火器，每组不少于2具，公司车辆应配备1具干粉灭火器
	　
	　

	19
	干粉灭火器完好备用（喷嘴完好、铅封完好、瓶体无缺陷）
	　
	　

	20
	干粉灭火器应装箱放置
	　
	　

	21
	干粉灭火器压力表指示应在绿区内
	　
	　

	22
	灭火器材周边无遮挡物，便于取用
	　
	　

	23
	任何人不得擅自挪用消防器材
	　
	　

	24
	新购干粉灭火器5年后换药维修，经维修过的灭火器每2年再维修一次
	　
	　

	25
	干粉灭火器报废期限为10年
	　
	　

	26
	二氧化碳灭火器报废期限为12年
	　
	　

	四
	动火
	　
	　

	27
	气瓶必须有质量合格证，钢印标记齐全，漆色字样符合规定
	　
	　

	28
	气瓶外表无明显缺陷
	　
	　

	29
	气瓶上应配带两个防振圈
	　
	　

	30
	氧气阀不得沾有油脂，焊工不得用沾有油脂的工具、手套或油污工作服去接触氧气瓶阀、减压器等
	　
	　

	31
	氧气、乙炔瓶存放、使用时要远离明火，气瓶与明火距离应不小于10m，应避免日光曝晒，远离高温、热辐射
	　
	　

	32
	氧气瓶、乙炔瓶不得混放，距离不小于5m
	　
	　

	33
	胶管无破损，连接处牢固、严密
	　
	　

	34
	乙炔瓶使用时，应保证直立
	　
	　

	35
	冬季使用气瓶时，瓶阀或减压器若冻结，可以用热水或水蒸汽解冻，严禁使用火焰烘烤或用铁器猛击瓶阀，也不能猛拧减压器的调节螺丝
	　
	　

	36
	气瓶内气体不能全部用尽，应留有余气（压力为0.1-0.3MPa），并关紧阀门
	　
	　

	37
	气瓶存放地点标牌清晰齐全
	　
	　

	38
	电焊、气割人员应持特种作业人员操作证
	　
	　

	39
	电焊作业安全防护用品包括面罩、防护手套、绝缘鞋、帆布工作服
	　
	　

	40
	易燃易爆场所动火应经过审批
	　
	　

	五
	库房
	　
	　

	41
	库房内清洁，物料，摆放排列整齐
	　
	　

	42
	库房内通道畅通，无阻挡物
	　
	　

	43
	库区禁止烟火，无烟头
	　
	　

	44
	库房内不准随意乱接电源及使用电炉、烧水设施
	　
	　

	45
	工作时间严禁脱离岗位，严禁非有关人员入内，离开库房要锁门
	　
	　

	46
	易燃易爆品应定点存放，定人管理
	　
	　

	47
	库房内未经许可不准动火
	　
	　

	48
	油漆库房通风良好
	　
	　

	49
	油漆库房应采用防爆电气设备
	　
	　

	50
	禁止穿钉子鞋、化纤衣服进入油漆库房
	　
	　

	51
	油漆库房应分类摆放整齐，无跑冒滴漏现象
	　
	　

	52
	工作完毕后，各类涂料、溶剂桶应加盖封严
	　
	　

	六
	后勤
	　
	　

	53
	食堂应制定安全防火制度
	　
	　

	54
	食堂燃气阀门、管道连接紧密、无泄漏
	　
	　

	55
	食堂内通道畅通，不得堵塞
	　
	　

	56
	灶间环境清洁、无油污
	　
	　

	57
	烟道无大量油污
	　
	　

	58
	灶间电源、电路干燥不潮湿，水源附近插座应有防护罩
	　
	　

	59
	液化气罐定点保存，通风良好、远离火源，禁止暴晒
	　
	　

	60
	火源附近无易燃物
	　
	　

	61
	员工宿舍禁止私自乱接乱扯电器线路，做到人走灯灭
	　
	　

	62
	员工宿舍未经审批禁止私自使用电炉、电热壶、电热器等高负荷电器
	　
	　

	63
	员工宿舍不得动用明火
	　
	　

	64
	员工宿舍室内禁止吸烟
	　
	　

	65
	后勤区域地面无烟头
	　
	　

	66
	卫生间、洗浴间、开水间等水源附近插座应有防护罩
	　
	　

	七
	电气
	　
	　

	67
	用电设备接地良好
	　
	　

	68
	插座、开关、闸刀等绝缘无老化破损
	　
	　

	69
	接线柱连接要把多股线绞紧，不可有毛丝外露，电线绕成环状，套在接线柱上，垫上垫圈，螺丝螺帽紧固
	　
	　

	70
	电线接头处紧固、绝缘良好
	　
	　

	71
	经常拖动的电缆应采用整根电缆，中间无接头
	　
	　

	72
	配电箱应有专门负责人
	　
	　

	73
	配电箱内清洁、无杂物
	　
	　

	74
	开关、刀闸标识准确、齐全
	　
	　

	75
	电缆线无老化破损现象
	　
	　

	76
	配电室穿过室内外的洞口应封堵，能防小动物钻入和雨水渗入
	　
	　

	77
	配电室、配电箱警告标志牌应齐全、完整，悬挂符合安全要求
	　
	　

	78
	配电室操作通道应通畅，无堆集物品
	　
	　

	79
	配电室应配齐绝缘、灭火器材等工具，并应存放在适当地方，妥善保管，严禁挪用
	　
	　

	80
	配电室严禁放置易燃易爆和长大金属物品
	　
	　

	81
	非电工禁止对任何电气设备进行安装与检修
	　
	　

	82
	电缆护管套管无缺陷
	　
	　

	八
	其他
	　
	　

	83
	室外水管线应做防冻措施
	　
	　

	84
	禁止在厂内存放烟花爆竹
	　
	　

	85
	禁止在厂内燃放烟花爆竹
	　
	　

	86
	废弃油桶，包装垃圾应分开堆放
	　
	　

	87
	酒精应随用随领，妥善保管，防止挥发及跑冒滴漏
	　
	　

	88
	酒精使用完毕应加盖放置
	　
	　

	89
	烟囱附近无易燃物
	　
	　






















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



