
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

电气设备（专业）安全检查表
	检查时间
	
	检查人
	

	检查目的
	对变、配电室管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，制定相应的整改措施，消除或控制危险有害因素，确保生产安全，以达到安全标准化要求

	检查要求
	按照安全标准化的要求认真检查，查出不符合项，对查出的问题及时处理，暂时无法处理的采取必要的预防措施，并向安全领导小组和安监局汇报。

	检查内容
	见检查项目

	检查计划
	每年不少于两次检查

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	电气作业
	1、 认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；认真执行工作票制度，定期检修、定期试验、定期清理

2、 落实好检修规程、安全作业规程，做好检修记录，运行记录、事故记录、设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。
	查作业票证管理
	
	

	2
	变、配电室管理
	1、 控制室、配电室等建筑物。密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求。

2、 各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括罗继电保护装置的校验、整定记录、避雷针的保护范围，接地装置是否符合要求。

3、 电气安全用具和灭火器材是否配备齐全。

4、 配电柜防护是否符合安全要求。

5、 配电柜安装是否按标准进行设置和安装。
	查现场及记录
	
	

	3
	电气设备
	1、 电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象。

2、 电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告。各种电器设备是否完好。

3、 充油设备、检查油位正常与否，漏油情况。

4、 临时设备、临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项。
	查现场管理及设施
	
	

	4
	防护用品
	1、 值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作。

2、 各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其他安全防护用品。

3、 绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压试验合格。
	查现场防护用品管理
	
	

	综合评价与
隐患整改验证情况

	






















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



