
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

电梯使用情况检查项目表
	类别
	检查项目
	检查项目编号
	检查内容

	电梯
	作业人员
	1
	现场作业人员是否具有有效证件

	
	合格标志及警示标记
	2
	是否有安全检验合格标志，并规定固定在电梯的显著位置，是否在检验有效期内

	
	
	3
	安全注意事项和警示标志是否置于易于为乘客注意的显著位置

	
	安全装置
	4
	电梯内设备的报警装置是否可靠，联系是否畅通

	
	
	5
	呼层，楼层等显示信号系统功能是否有效，指示是否正确

	
	
	6
	防夹装置是否可靠

	
	
	7
	自动扶梯和自动人行道入口处是否有安全开关并灵敏可靠

	
	维保情况
	8
	是否有有效的维保合同，确认维保作业人员能否按合同及时抵达电梯使用地点

	
	
	9
	是否有维保记录

	
	
	10
	维保周期是否符合规定






















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



