
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

气瓶作业安全小知识

氧气瓶、乙炔瓶使用注意事项  

1、氧气瓶和乙炔瓶标准颜色

氧气瓶：天兰色瓶、黑字；

乙炔瓶：白色瓶、红字；

2、氧气瓶组成

2.1 氧气瓶是贮存和运输氧气的专用高压容器，由瓶体、瓶箍、瓶阀和瓶帽组成。

2.2 瓶体外部有2个防震胶圈，瓶体为天蓝色，用黑漆标明“氧气”两字，以区别其他气瓶。

2.3 氧气瓶和乙炔瓶阀、表均应齐全
[image: image18.jpg]


  
[image: image2.png]


 [image: image3.jpg]



3、氧气瓶不能沾染油脂，不得暴晒、不得和易燃易爆物品存放
3.1 如果在装卸中，有油脂污染了氧气瓶，尤其是瓶阀的阀杆、瓶口。当开启氧气阀时，高压氧气的释放会产生热量，与油脂产生反应，引燃油脂，造成氧气瓶爆炸。

3.2 作业中，不能用手、油手套、和油工具接触氧气瓶及其附件。

3.3 氧气瓶应与其他易燃气瓶、油脂和其他易燃易爆物品分开存放。

3.4 氧气瓶应有防震胶圈和安全帽，不得在强阳光下暴晒。

 [image: image4.png](1



  [image: image5.png]


 [image: image6.png]DR



  

4、气瓶胶管

4.1 氧气瓶和乙炔气瓶胶管不得错装。乙炔胶管为黑色、氧气胶管为红色。

[image: image7.png]


 [image: image8.png]



红色氧气胶管                    黑色乙炔胶管
    4.2 氧气瓶和乙炔瓶储放和使用时的距离不得小于5米；氧气瓶、乙炔瓶与明火或割炬（焊炬）间距不得小于10米。
4.3 氧气胶管外径10毫米，应能承受20千克的气压；乙炔胶管外径16毫米，应能承受5千克的气压。

    4.4 变质老化、脆裂、漏气的胶管及沾上油脂的胶管均不得使用。

    4.5 不得将胶管放在高温管道和电线上，或将重物及热的物件压在胶管上，更不得将胶管与电焊用的导线敷设在一起，胶管经过车道时应加护套或盖板。 

[image: image9.png]TR (RN
B -3 UREEREE




5、气瓶胶管着火的应急处置。

使用中：

    5.1 氧气胶管着火时不得折弯胶管断气，应迅速关闭氧气瓶阀门。停止供气。

5.2 乙炔胶管着火时，应先熄灭炬火，可用胳膊弯折前面一段胶管的方法将火熄灭。

5.3  点燃焊（割）炬时，应先开乙炔阀点火，后开氧气阀调整火焰，关闭是应先开乙炔阀，后关氧气阀。

5.4  工作中，发现氧气阀门失灵或损坏而不能关闭时，应让瓶内氧气自动跑尽后再进行拆卸修理。
6、氧气瓶、乙炔瓶操作时注意事项

    6.1  氧气瓶使用时可立放也可平放（端部枕高），乙炔瓶必须立放使用；立放的氧气瓶注意固定，防止倾倒。

[image: image10.jpg]


 [image: image11.png]



6.2  不得将胶管背在背上操作。割（焊）炬内，若带有乙炔、氧气时，不得放在金属管、槽、缸、箱内。

6.3  工作完毕后，应及时关闭氧气瓶、乙炔瓶。拆下氧气表、乙炔表，拧下气瓶安全帽；并将胶管盘起，捆好挂在室内干燥位置；减压阀和气压阀应在工具箱内；认真检查操作地点及周围，确定无起火危险后，方可离开。

7、事故案例

    案例一：

2006年4月3日下午16时，筑城紫林庵一建筑工地孔桩基井内发生爆炸。两名作业人员当场命丧30米深基井。经调查，当时两名工人在井内用乙炔作业时，乙炔气管出现破裂发生爆炸。

案例二：

2004年12月17日下午14时，杭州复兴里街497号的上海铁路总局杭州分局的工地内发生氧气瓶爆炸事件，正在厂房捏操作的两名焊接工人死亡。另外一名则重伤被紧急送往杭州市医院抢救。

案例三：

1996年7月10日，上海氯碱化工公司氮氧站，在充装氧气过程中，当压力达到13.5MPa时，气瓶发生爆炸。汇流排上的高压软管冒火燃烧气瓶瓶颈，瓶肩处似被气割一样，瓶颈被气割掉半边。

经调查：油脂是这次燃烧、爆炸的可燃物。（高压氧气与油脂将会产生激烈的氧化反应。

[image: image1.png]



氮气使用注意事项

1、氮气瓶颜色和外观

氮气钢瓶为黑色、黄字；

[image: image12.png]


 
2、 氮气对人体的危害

    2.1 为窒息性气体，本身对人体的直接危害很小，但当浓度升高造成空气中氧气浓度下降至19.5%以下时，会形成缺氧的环境，产生窒息作用,并可能引起头晕、倦睡、恶心、呕吐、流涎、降低人们的精神警觉性、丧失知觉直至死亡。
2.2 大气中的含量占 78.12%。氮气无色、无味、无嗅、无毒，不能维持生命；

化学性质不活泼，惰性气体。比空气稍轻（比重为0.97）

[image: image13.png]I.y




氮气是一个沉默的杀手

3、 急救措施
    吸入氮气后，应将患者迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸心跳停止，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。
就医。
4、 氮气的使用范围

——受限空间、控制室、化验室和实验室等区域。

5、 设备或系统使用氮气吹扫、置换的注意事项   

4.1 系统或设备使用氮气吹扫、置换必须采取可靠措施，进行可靠隔离。所有与吹扫无关的部位、系统要关闭或加装盲板隔离。在打开经过氮气吹扫置换工艺处理的人孔或其他开口，为防止随意进入可能存在缺氧环境的受限空间，操作人员应在有专人监护的情况下，佩戴空气呼吸器后方可进入。

4.2 置换应根据氮气和被置换介质的不同，选择氮气的进入点和被置换介质的排放点。确定取样分析部位，以免遗漏。

氯气使用注意事项

1、氯气瓶的颜色和外观

    氯气钢瓶为草绿色、白字

[image: image14.png]



2、氯气的毒性

氯气是一种有毒气体，它主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里，生成次氯酸和盐酸，对上呼吸道黏膜造成有害的影响：次氯酸使组织受到强烈的氧化；盐酸刺激黏膜发生炎性肿胀，使呼吸道黏膜浮肿，大量分泌黏液，造成呼吸困难，所以氯气中毒的明显症状是发生剧烈的咳嗽。症状重时，会发生肺水肿，使循环作用困难而致死亡。由食道进入人体的氯气会使人恶心、呕吐、胸口疼痛和腹泻。1L空气中最多可允许含氯气0.001mg，超过这个量就会引起人体中毒。

[image: image15.png]



3、 氯气中毒对呼吸道的损伤及功能影响

氯气是很重要的工业原料，很多化学物质成分中均含有氯，如：饮用水消毒常用的消毒剂、某些药物、化学纤维或塑料等都需要氯做原料。不管你的身体多么强壮，吸入过量氯气都会引起呼吸道损伤，严重时会引起急性肺水肿，抢救不当可能会造成窒息死亡。但氯气的危害也应该是可以预防的。 

氯气为剧烈窒息性气体，吸入呼吸道后，部分与水作用形成盐酸，盐酸对局部粘膜产生刺激和烧灼作用引起炎性改变。轻者表现为化学性支气管炎；较重者表现为化学性支气管肺炎、间质性肺水肿，甚至引起肺炎、肺泡性肺水肿，刺激迷走神经引起反射性心脏骤停而猝死

5、 氯气中毒事件主要原因： 　　

    5.1 违章操作； 　　

    5.2 设备维修更新不及时； 　　

    5.3 氯气的生产、储存、运输、使用环节没有遵守安全操作规程；

    5.4 人为破坏。以上任何环节的任何疏漏都可能引起重大事故。反之，若能严格按规定办事，正规操作，定期检修，按时更新设备零件，不隐瞒事故隐患，氯气中毒事件是完全可以避免的。 　　

5.5 预防措施： 　　

5.5.1 加强安全教育，健全操作规程，定期检查生产设备，防止跑、冒、滴、漏，加强通风。 　　

5.5.2 更应注意运输过程中的安全和个人防护等。 　　

5.5.3 把好就业前体检关，凡有气管和心肺疾病健康搜索不宜从事此类作业。　

6、自救

一旦发生突发性氯气中毒事件时首先不要惊慌，一定要按突发事件应急预案进行操作，要有统一的指挥领导，封锁现场，处理事故源，疏散受污染地区的人员（尤其是下风向的人员）。

发生氯气泄漏事件时，污染区人员切忌惊慌，应向上风向地区转移，并用湿毛巾护住口鼻；到了安全地带要好好休息，避免剧烈运动，以免加重心肺负担，恶化病情；可适当地使用钙剂、维生素C和脱水剂；早期足量使用糖皮质激素和抗生素，可以减轻呼吸道和肺部损伤；使用超声喷雾途径，将药物直接送达呼吸道，效果较好；患者应及时送到大医院或有职业病科的医疗单位，使病人得到有效治疗可以完全康复，不必有过多忧虑。

 [image: image16.png]





















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image17.png]Ny 258 mn



