
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

某工程定期安全检查记录表
	单位
名称
	  ××建筑安装工程有限公司
	工程
名称
	××花苑三期
3号楼
	检查
时间
	××年×月×日

	检 查
单 位
	公司质检科    参加部门：项目部、技术科、安全科、技术科、综合办、
材料科

	检 查
项 目

或    部 位
	施工现场、安全资料

	参 加
检 查

人 员
	公司：×××、×××，项目部及各科室×××、×××、×××、
×××、×××

	  检查记录：
          1. 茶桶无防护设施；氧气、乙炔储存、堆放不规范；有两人未扣安全帽带。

          2. 附着升降脚手架底排隔离封闭不严，安全竹笆连接点太稀，安全立网有孔洞。

          3. 木工间刨花、木梢等成堆，圆盘锯无开关箱。

          4. 对焊机开关柄坏了、切断机漏油、砂轮开关损坏。

          5. 塔吊旁挂箱电源直接从瓷插接出。

          6. 油库无灭火机。

          7. 安全资料缺漏，记录比较简单，口语化。

	检查结论及复查意见：
1. 宿舍区、施工现场各搭设一个茶水棚，氧气、乙炔存放位置必须大于10m间距，两人不扣安全帽扣，应在周安全活动时间进行安全教育。

2. 附着升降脚手架底排隔离应全部封闭，重物全部清除，安全竹笆与护栏连接点每块不少于四点，破损的立刻换掉，立网孔洞修补，做到全封闭（由施工机械服务公司负责，使用部门保持合格状态）。

3. 木工间必须在一天内清理干净，分类堆放（由木工×××负责）。

4. 所有电气设备由修理部电工组×××负责全面检查保养，两天内完成。

5. 安全资料应按施工现场安全生产保证体系管理资料规定制作、收集、整理、排序、记录，向规范化靠拢（资料员×××负责）。

经复查，以上问题均已落实整改。

检查负责人：×××        复查人：技术科：×××     安全科：×××

                                             复查日期：××年×月×日


填表人：×××



















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



