
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

施工升降机检查表
工程名称：              升降机型号：                检查日期：    年   月   日

	建设单位
	
	升降机生产厂家
	

	监理单位
	
	产权单位
	

	施工单位
	
	安装单位
	

	安全监督机构
	
	  检测检验单位
	

	建筑物层数/高度
	        层/        米
	检查时高度/安装总高度
	      /       米

	序号
	检查内容
	检查结果

	1
	产权备案
	□有□无   产权备案号：             

	2
	使用登记   / 使用年限
	□有□无   使用登记号：         /  年

	3
	安装、拆卸等专项施工方案

现场使用说明书备份

技术标准规范
	□有 □无  □是否按方案实施

□有 □无

□有 □无

	4
	安装单位及人员资质
	□有 □无

	5
	作业人员持证上岗
	□有证 □无证

	6
	安装、产权单位自检验收记录
	□有 □无  □符合要求 □不符合要求

	7
	施工企业组织建设、监理单位参与验收记录（包括加节后）
	□有 □无；

	8
	安装质量检测报告
	检测报告编号：

	9
	基础
	基础承载：□满足要求  □不满足要求（含设计、隐蔽验收等）

排水措施： □有  无；  定期沉降观测记录： □有  □无；

地面围栏门机电连锁装置：□有  □无

	10
	升降机结构（金属结构及紧固件等）、传动系统、附墙装置
	结构有否开焊、裂纹及永久性变形：□有   □无；

架体螺栓是否紧固：□是   □否；

金属构件锈蚀、防腐情况：□无  □局部或少量  □严重；

附墙装置是否符合要求：□是   □否；

吊笼与卸料平台、脚手架安全间距：□符合要求 □不符合要求

整机垂直度：□符合要求 □不符合要求

	11
	卸料平台与安全防护
	吊笼出入口防护棚：□有   □无；

卸料平台搭设：□高架 □低架□架高及防护是否符合安全要求

卸料平台门：□有   □无；  定型化工具化：□有   □无；

	12
	电气系统
	防雷接地：□符合要求 □不符合要求；

保护接零：□有 □无；

	13
	安全装置
	安全器：□灵敏  □不灵敏；

安全钩：□有  □无；

上下限位开关：□灵敏  □不灵敏；

防松绳开关：□有  □无；

超载控制装置：□可靠  □不可靠；

	14
	升降机使用维修管理情况
	施工企业、工地定期检查、维修、保养记录：□有  □无；

操作工日常运转、作业记录：□有  □无；

	15
	升降机整机外观
	□好、整洁         □一般       □差、破旧；

	16
	限载标志  /  年
	□有  □无

	存在主要问题和处理意见
	结论：□隐患整改后方可继续使用     □责令暂停使用     □责令拆除

	项目经理  
	
	项目总监
	
	建设单位代表
	


检查人员 （签名）：            、              、             日期：2008年   月   日


















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



