
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

施工现场三级申请审批表

	施工

单位
	
	工程名称
	
	动火

等级
	

	动火须知

1、禁火区域内；

2、油罐、油箱、油槽和储存过可燃气体、易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备；

3、各种受压设备；

4、危险性较大的登高焊、割作业；

5、比较密封的室内、容器内、地下室内等场所；

6、现场堆有大量可燃和易燃物质的场所；

7、一级动火由所在单位行政负责人填写动火申请审批表。

编制安全技术措施方案，报企业保卫部门或消防部门审查后方可动火。

二级动火：

1、在具有一寂静危险因素有非禁火区域内进行临时焊割等动火作业；小型油箱等容器及登高焊、割作业等动火作业均属二级动火作业。

2、二级动火，申请人应在四天前提出，

批准最长期限为三天，期满应重新申请。

3、二级动火作业申请审批表由工程负责人填写，并附安全技术方案、报本单位主管部门批准。

三级动火：

1、在非固定的，无明显危险因素的场所进行动火作业的均属三级动火。

2、三级动火作业由作业班组地填写动火申请审批表，工程负责人批准。

3、三级动火、申请人应在三天前提出，

批准后最长期限为七天，期满后应重新申请。
	动火部位
	动火时间

年     月     日至

年    月    日

	
	防

火

措

施
	

	
	审

批

意

见
	

	
	焊工

姓名
	
	监护人

姓名
	

	
	申请动火

人签名
	
	批准人

签名
	

	
	申请

日期
	年　

月　日
	批准

日期
	年　

月　日


注：本表一式四份：一联存底，动火人，动火监护人及动火审批各执一联存查。


















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



