
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

加气操作及安全要求

● 加气操作 

    1.迎候。
    加气站操作工站在加气岛靠近入口一侧，面向车辆进入方向迎接顾客。
    2. 引导车辆。
    当车辆驶向加气站站内时，加气站操作工在确保自身安全的情况下，引导车辆到所需的加气位停泊。
    主要风险：未主动迎候、引导车辆，造成交通事故。
    控制措施：主动迎候、正确引导车辆。
    3. 提示下车。
    车辆入加气站，安全员应提示车上所有人员下车到加气站站外安全区等候。车停稳后，加气站操作工应主动为司机开启车门。
    主要风险：未提示驾驶员和乘客下车，事故发生时不便于人员疏散，造成人身伤害。
    控制措施：加气时乘客下车并到加气站站外等候，否则不予加气。
4. 检查。
检查所需加气车辆有效证件和气瓶外观。
    主要风险：不符合标准的气瓶充装后，引发爆炸事故。
控制措施：严格执行检查程序，不符合规定的不予加气。

 INCLUDEPICTURE "http://safety.gasshow.com/content_images/2009714100534848.jpg" \* MERGEFORMATINET 



5. 取下堵头。
  
[image: image1.jpg]




6. 提枪。
  
[image: image2.jpg]




    7. 插入充气枪头。
    主要风险：未检查枪头O形密封圈是否完好就进行充气，易发生气体泄漏事故。
    控制措施：充气前检查枪头0形密封圈完好。
    8. 开启气瓶阀门。
    9. 按下启动键。
    10. 打开加气机开关。
    11. 充装并监护。
    在加气过程中禁止加气站操作工离开加气现场。密切关注加气过程中可能出现的紧急情况。
    主要风险：不及时发现加气枪漏气现象，易弓I发事故。
    控制措施：做好现场监护，发现漏气及时控制。
    12. 关闭加气机开关。
13. 关闭气瓶阀门。
  
[image: image3.jpg]




14. 排空泄压。
  
[image: image4.jpg]




    15. 收枪复位。
    主要风险：加气完毕不及时取下加气枪，车辆移动造成设备和人员伤害。
    控制措施：加气完毕及时取下加气枪。
16. 安装堵头。
  
[image: image5.jpg]




17. 记账(收银)。
18. 送行。
    确认顾客付完货款后，加气站操作工应礼貌地替顾客关好车门，并致道别语或挥手告别。
    19. 清洁。
    如果没有下一位顾客，则应按照要求盘好加气枪软管，清理场地，等候下一位顾客的到来。
    主要风险：加气软管被车辆碾压，造成设备损坏。
    控制措施：及时盘好加气软管。
    ● 安全注意事项
    1. 对进站加气车辆的主要部件(设施)和有效证件进行检查，确保加气车辆安全状况良好。
    2. 车辆加气前应熄火、关闭汽车电路开关，驾乘人员必须下车。
    3. 检查各加气机阀门、开关是否正常。
    4. 认真检查加气枪头0形密封圈是否完好，如有破损应及时更换。
    5. 将加气枪插入车辆的加气嘴后，打开车上的充气阀，检查加气嘴有无漏气现象，如有漏气现象，应及时处理，较严重的应停止使用并通知检查。
    6. 充装时必须有人在场监护，注意观察充装时的压力变化情况，如发生异常情况，应立即停止加气，待查明原因再恢复正常充装。
    7. 充装压力达到20兆帕时，关闭复位开关，再将两位三通阀旋至“关”位置，关闭车上充气阀，然后将两位三通阀旋至“排空”位置，排空软管余气，拔出枪头，挂好充气软管，充装结束。
    8. 充装结束，应将加气枪及软管按要求盘好放回原位，防止车辆碾压。
    9. 在充气过程中如发现有轻微冰堵现象时，应立即置换脱水装置，将压缩天然气的露点温度控制在-13℃(常压下为-62℃)以下，保证充气操作正常进行。
    10. 严禁超压充装，每充装一台车后，应及时记录充装时间、充装数量、充装压力、金额及车号等。
    11. 正确引导加气车辆，确保充装作业有序进行。


















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image6.png]Ny 258 mn



