
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

	防火防爆、气瓶、锅炉安全检查表

	检查单位：              
	检查人员： 
审核人：

	检查时间：      
	

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法
	检查结果
	存在的主要问题

	1
	压力容器
	1、容器在检验有效期内
	现场检查
	
	

	
	
	2、应使用与容器压力相应等级的阀门，阀门保养良好，开关灵活
	现场检查外观情况
	
	

	
	
	3、螺栓无松动
	现场检查
	
	

	2
	压力表
	1、表盘清楚
	现场检查
	
	

	
	
	2、选用量程适当，标明上下限
	现场检查
	
	

	
	
	3、压力显示是否正常
	现场检查
	
	

	3
	安全阀
	1、阀门经常保养，防止锈卡
	现场检查测验
	
	

	
	
	2、法兰密封良好
	现场检查外观情况
	
	

	
	
	3、根部阀有敞开标识
	现场检查
	
	

	
	
	4、定期校验，在有效期内
	现场检查外观情况
	
	

	4
	仪表测控点密封情况
	1、密封完好，无渗漏现象
	现场检查
	
	

	
	
	2、阀门、法兰密封良好，无渗
漏及漏气现象
	现场检查
	
	

	
	
	3、现场气体报警仪显示正常
	现场检查
	
	

	5
	避雷设施
	避雷针外观完好，接地线完好
	现场查看
	
	

	6
	消防设施
	灭火器外观良好，压力正常，消防箱有水带，消防栓、管道有水
	现场检查压力表及消防箱
	
	

	7
	安全通道
	有安全疏散标志，通道无杂物，消防车辆可畅通
	现场查看
	
	

	8
	液位计
	阀门、法兰密封良好，无渗
漏及漏气现象
	现场查看
	
	

	备注：




















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



