
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

	危险化学品安全检查记录表

	检查单位：              
	检查人员： 

	检查时间：     
	审核人：

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法
	检查结果
	存在的主要问题

	1
	包装储存容器
	1、容器在检验有效期内
	现场检查
	
	

	
	
	2、应使用与罐压力相应等级的阀门，阀门保养良好，开关灵活
	现场检查外观情况
	
	

	
	
	3、螺栓无松动、无锈蚀或少螺栓
	现场检查
	
	

	2
	压力表
	1、表盘清楚
	现场检查
	
	

	
	
	2、选用量程适当，标明上下限
	现场检查
	
	

	
	
	3、压力显示是否正常
	现场检查
	
	

	3
	安全阀
	1、阀门经常保养，防止锈卡
	现场检查测验
	
	

	
	
	2、法兰密封良好
	现场检查外观情况
	
	

	
	
	3、定期校验，在有效期内
	现场检查外观情况
	
	

	4
	危险化学品储存
	1、通风良好
	现场检查通风设施
	
	

	
	
	2、互为禁忌物品无同放现象
	检查互为禁忌物品有无同放现象
	
	

	
	
	3、最大储存量符合要求
	现场查看
	
	

	5
	安全设施
	1、避雷针、接地线完好
	现场检查，电工定期检测
	
	

	
	
	2、现场监控设施显示正常
	现场查看
	
	

	
	
	3、灭火器外观良好，压力正常，消防箱有水带，消防栓、管道有水
	现场检查压力表及消防箱
	
	

	
	
	4、有安全疏散标志，通道无杂物，消防车辆可畅通
	现场查看
	
	

	
	
	5、应急设施备用、防护用品齐全量足
	现场检查
	
	

	6
	现场作业人员
	劳保穿戴规范、齐全
	现场查看
	
	

	备注：




















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



