
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

	安全设施设备安全检查表 

	检查单位：              
	检查人员： 

	检查时间：       
	审核人：

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法
	检查结果
	存在的主要问题

	1
	消防设施
	1、消防栓、管道有水，闷盖、阀门开关灵活
	现场打开阀门检查
	
	

	
	
	2、消防栓出水口、水带、水枪、水炮接扣管牙及扳手完好
	现场检查
	
	

	
	
	3、水带及内膜无损坏，捆扎处牢固
	对检查部位做受力试验
	
	

	
	
	4、消防栓无跑冒滴漏现象
	检查漏点情况
	
	

	
	
	5、消防箱完好
	现场检查消防箱
	
	

	
	
	6、灭火器外观良好，压力正常、灭火剂干粉无结块现象
	现场检查是否备用，保养良好
	
	

	
	
	7、消防器材存放场所符合要求，距地5-150厘米，取用方便
	检查存放地点
	
	

	2
	应急设施器材
	1、防毒面具完好、洁净，无老化现象
	检查面具保存情况
	
	

	
	
	2、滤毒罐、盒滤毒剂未失效，胶塞和上盖处于密封状态，滤毒盒要密封保存
	现场检查滤毒罐、盒保存情况
	
	

	
	
	3、防化服完好、洁净，无老化现象
	检查防化服保存情况
	
	

	
	
	4、空气呼吸器压力处于正常状态，阀门、气管完好
	查看压力表、阀门、气管保存情况
	
	

	
	
	5、洗眼器有水源，阀门开关灵活
	打开阀门是否有水
	
	

	
	
	6、应急灯完好
	打开开关或试验按扭
	
	

	
	
	7、员工会使用本岗位设施器材
	现场抽查员工使用情况
	
	

	
	
	8、应急器材柜洁净、无损坏
	检查应急器材柜
	
	

	3
	防护栏、防护罩
	使用良好，无腐蚀、损坏现象
	现场查看
	
	

	4
	现场报警方仪
	时刻处于完好状态
	电源正常，显示正常
	
	

	5
	其它安全设施
	使用良好
	现场查看
	
	

	备注：





















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



