
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

	冬季四防安全检查表

	检查单位：              
	检查人员： 

	检查时间：      
	审核人：

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法
	检查结果
	存在的主要问题

	1
	防火
	1、消防箱、水带、水枪、水炮良好
	现场检查
	
	

	
	
	2、消防栓、管道有水，阀门开关灵活
	现场检查
	
	

	
	
	3、灭火器箱外观良好，压力正常、灭火剂干粉无结块现象
	现场检查
	
	

	2
	防中毒
	1、生产区不准使用煤碳取暖
	现场检查使用情况
	
	

	
	
	2、有毒场所通风良好
	检查现场封闭性
	
	

	
	
	2、防护设施器材完好有效
	检查是否完好有效
	
	

	3
	防冻
	1、设备冷却水保持长流水
	现场检查阀门开度大小适中
	
	

	
	
	2、室外水管保持长流水
	现场检查阀门开度大小适中
	
	

	4
	防滑
	1、岗位无积水、积雪
	现场检查
	
	

	
	
	2、库房顶无积雪
	现场检查
	
	

	
	
	3、岗位无结冰
	现场检查
	
	

	
	
	4、无特殊情况杜绝用水冲、拖地面
	查看岗位员工执行情况
	
	

	备注：




















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



