
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

悬挑式钢平台验收单
	工程名称
	
	验收日期
	
	载重量（kg）
	

	单位名称
	
	层次
	
	合格牌编号
	

	设

计

制

作

安

装

要

求
	序号
	验收内容
	结果

	
	1
	必须有审批施工方案、技术交底，否则不予验收。
	

	
	2
	搁置点与上部拉结点，必须位于建筑物上，不得设置

在脚手架等施工设施或设备上。
	

	
	3
	斜位杆或钢丝绳，构造上两边各设前后两道，两道中

的每道均应作单道受力计算，一道作保险钢丝绳
	

	
	4
	设置4个经过验算过的吊环，用甲类3号沸腾钢制作，

连接部位应使用卡环
	

	
	5
	安装时，钢丝绳采用卡固定不得少于4个，间距10～

12㎝，并设安全弯
	

	
	6
	建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，平台外

口应略高于内口，左右不得晃动
	

	
	7
	平台铺设牢固、密缝、不准使用竹芭，三侧面设0.8～

1.20m的围护栏杆，栏杆红、白漆相间
	

	
	8
	显著标明容荷载值、人员和物料的总重量，严禁超过

设计的容许荷载
	

	验收意见：



	搭设人员
	
	参加验收

人员
	

	工程项目

负责人
	
	验收日期
	


项目部：

注：1、悬挑式钢平台，每移位一次须重新验收。

    2、悬挑式钢平台不宜过大，应控制其面积。


















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



