
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

季节性安全检查表—防洪防汛、防雷及防暑降温
检查单位：安全环保科
检查人员：   

检查时间：

	检查项目
	序号
	检查内容
	检查要求
	检查结果

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题
	整改要求
	整改结果

	防

洪

防

汛
	1
	是否建立防洪防汛工作领导小组，落实工作职责。
	应成立防洪防汛工作领导小组，明确工作职责。
	符合
	
	
	

	
	 2
	是否制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。
	制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。
	符合
	
	
	

	
	3
	是否对员工进行宣传、教育。
	应进行防洪防汛知识宣传、教育。
	符合
	
	
	

	
	4
	是否制定值班制度，明确值班人员及其职责。
	制定值班制度，明确值班人员及其职责，加强巡视检查，发生灾情能及时上报。
	符合
	
	
	

	
	5
	是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查。
	定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查，做好查漏补缺工作，做好防洪防汛前的准备。
	符合
	
	
	

	
	6
	汛期前，是否对雨水、污水管道及其他排污管道进行疏掏、清障和维护。
	在汛期前，要对雨水、污水管道及其他排污管道进行排查、疏通、清障和维护，确保汛期安全。
	符合
	
	
	

	防雷
防

静电
	7
	生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电设施是否完好。
	定期对生产设备设施、储罐、厂区建筑等防雷接地或防静电设施进行检测。
	符合
	
	
	

	防

暑

降

温
	8
	是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。
	对员工进行防暑降温知识宣传、教育。
	不符合
	宣传部到位
	进一步加强宣传和教育
	已整改完成。

	
	9
	高温作业场所的通风、降温、是否处于良好状态。
	高温作业设备的通风、降温应有效、可靠。
	符合
	
	
	

	
	10
	对高温作业人员，是否提供合乎卫生要求的饮料及防治中暑药品。
	对高温作业人员，应提供合乎卫生要求的饮料和防治中暑药品。
	符合
	
	
	

	检查考核意见：
                                                         检查班组负责人：


                                    被查部门负责人：


















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



