
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

季节性安全检查表-风及防冻保暖

检查单位：
检查人员：

检查时间：

	检查项目
	序号
	检查内容
	检查方法及要求
	检查结果

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题
	整改要求
	整改结果

	防

风

及

防

冻

保

暖
	1
	厂区内电缆线，高架线，光纤等是否完好，无破损等。
	检查厂区内线缆，应完好，无破损，防止大风将其吹断，或线路结冰将其坠断。
	
	
	
	

	
	 2
	厂区内高架设备是否稳固。
	厂区高架设备应保持稳固状态，防止因强台风或地震将其刮倒或震裂。
	
	
	
	

	
	3
	厂区内供水管道是否完好，无跑、冒、滴、漏等现象。
	检查厂区内供水管道完好情况，管道应无跑、冒、滴、漏等现象，防止温度过低，管道结冰，堵塞管道。
	
	
	
	

	
	4
	各单位是否对制冷装置、用水设备采取防冻保暖措施。
	对制冷装置、用水设备应随时保持小排放或打循环保证流动，可以的话可添加盐或碱，降低冰点。
	
	
	
	

	
	5
	水泵是否采取防冻保暖措施。
	检查水泵，是否加防护罩，必要的话可添加盐或碱，降低冰点。
	
	
	
	

	
	6
	是否定期检查室内外仪器仪表。 
	定期检查室内外仪器仪表，防止因仪器仪表冻结影响安全生产。室外仪表可以打隔离液保护仪表。
	
	
	
	

	
	7
	锅炉的保温壳是否完好。
	锅炉的保温壳应完好，防止锅炉温度不稳定，影响生产质量。
	
	
	
	

	
	8
	带温管道或导热油管道的保温棉夹壳是否完好。
	检查保温棉，带温管道或导热油管道的保温棉夹壳应完好。防止影响管道温度，影响生产质量。
	
	
	
	

	
	9
	其他安全隐患：

	
	

	检查考核意见：
                                                 检查班组负责人：


                                   被查部门负责人：



















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



