
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

输变电工程项目监理部安全健康环境管理评价标准
	序
号
	评分项目
	评  分  标  准
	评分方法
	标准分
	扣减分
	实得分

	1
	人员和制度
	●监理人员无有效执业资格证，每人扣5分
●未建立以总监理工程师为第一责任人的安全监理工作体系，扣10分。
●未明确各级监理人员的安全监理职责，扣5分。
●监理人员二年内未经过安全教育培训考试合格，每人次扣2分
●未配备安全监理工程师，扣10分
●安全监理工程资质和能力不能满足岗位要求，扣5分
●无安全监理责任、教育培训、技术交底、工作例会、检查签证、审查备案、巡视旁站等主要安全监理工作制度和工作程序，每缺一项，扣10分
●未制定工程监理安全控制工作计划，扣10分
●未及时编制《监理规划》和《安全监理细则》制定安全监理方案，扣10分
●未明确引用母公司标准文件具体落实措施，发现一项扣3分
●未将项目安全健康环境管理目标和文明施工策划要求分解到各责任主体，扣10分
●制度不完善或可操作性不强，每项扣10分
●安全法律、法规、技术标准、规范和操作规程等安全监理依据性资料不满足工程监理需要，扣5分
	查制度文件和资质证书、培训记录等
	20
	
	

	2
	资格、方案审查
	●未审查施工承包商安全保证体系、安全监督管理体系，扣10分
●未审查施工承包商安全管理规章制度，扣10分

●未审查施工承包商项目负责人、安监人员、特殊作业人员资质，扣10分

●未审查施工承包商的工程分包、劳务分包和临时用工管理，扣10分

●未审查施工承包商大、中型起重机械等特种设备的安全准用证、安装（拆除）资质证、操作许可证，扣10分

●未审查进场设备、工器具、安全防护用品的安全性证明文件，扣10分

●未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，扣20分
●未对重大项目、重要工序、危险、特殊作业安全施工措施和作业指导书进行审查，每项扣10分

●未审查施工单位的危险源污染源辨识和控制措施，扣10分
●未对重要设施、重大工序转接履行书面签证确认手续，扣10分
●未审查重大事故应急救援预案，扣10分

●经审查的措施方案仍存在明显疏漏或缺陷的，扣10分

●未审查安全文明施工策划方案，扣10分
	查审查记录、专项施工方案措施
	30
	
	




















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



