
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

电焊机安装使用安全技术交底
	工 程 名 称
	济南外语三箭分校公寓楼
	分 部 工 程
	机械设备安装使用

	分项工程（工种）名称：电焊机

	交底内容：

1、电焊机应安装防雨设施，周围无杂物，配有消防器；

2、安装时应保持电焊机完好，专用漏电保护器等各安全防护设施齐全有效；

3、作业前应仔细学习有关安全操作规程,并对各安全防护设施进行检查,电焊工应做到持证上岗，佩带齐全各种安全防护用品；

4、焊接时应设立专门的监护人，通风必须良好，容器内焊接照明电压不得超过12V；

5、高出焊接必须悬挂安全带，并设立防坠落设施，大风、雨雪等恶劣天气应停止焊接；

6、长期未用的电焊机应测量其绝缘电阻不得低于0.5MΩ，一次电缆不得超过5米并穿管保护，二次焊缆不得超过30米破损处不得超过三处；

7、焊接时周围不得有易燃易爆等无物品，专人监护；

8、作业完毕，清理干净火种，切断电源，锁好电箱，方可离开。



	交底人：

年   月   日
	接底人：

年   月   日




















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



