
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

	危險作业前安全分析记录表

	工作名稱：槽車卸料作業                     工程編號：                       分析時間：

作業環境說明：

分析人員：                            工程單位：                               委託單位：

	所需證照資格條件：【1】高壓氣體特定設備操作人員（貯槽）【2】高壓氣體容器操作人員（槽車）

	作業步驟
	可能危害
	危害原因
	現有防護措施
	改善對策

	1.貯槽、送料閥、控制閥及蒸氣設備確認
	1.設備損壞
	1.開錯閥件，致VCM無法泵送，洩漏。
	1.安全鞋/個人防護包/閥件確認圖/作業檢點表。
	1.定期進行操作人員及槽車司機安全衛生教育訓練。

	2.引導槽車停車，槽車引擎熄火並拉起手煞車，鑰匙交由本廠人員保管及置妥輪擋
	1.人員受傷

2.設備損壞
	1.人員指引不注意時被槽車撞擊。

2.槽車滑動或速度快撞擊水泥墩，槽車貯槽破漏，VCM外洩。
	1.安全鞋/安全帽/個人防護包/槽車停置線/撒水器/滅火器/輪擋/作業檢點表。
	1.輪擋應置於驅動輪。

	3.接地線連接
	1.火災

2.爆炸
	1.未接妥接地線,造成灌裝靜電蓄積,易生靜電火花,產生火災爆炸。
	1.安全鞋/安全帽/個人防護包/撒水器/滅火器/作業檢點表。
	1.連鎖控制，未接接地線，無法啟動灌裝。
2.定期測試接地電阻。

	4.卸料臂與槽車卸料管連接
	1.人員受傷

2.設備損壞

3.氣體外洩
	1.法蘭面未鎖緊，VCM外洩。
	1.安全鞋/安全帽/個人防護包/撒水器/滅火器/作業檢點表。
	

	5.蒸氣通入VCM氣化槽
	1.人員受傷

2.設備損壞

3.氣體外洩
	1.蒸氣洩漏，燙到人。

2.蒸氣閥控制失常，致氣化槽壓高，RV開啟。
	1.安全鞋/安全帽/個人防護包/撒水器/滅火器/作業檢點表。
	

	6.槽車卸料
	1.人員受傷

2.設備損壞

3.氣體外洩.氣體外洩
	1.法蘭面漏VCM。
	1.安全鞋/安全帽/個人防護包/撒水器/滅火器/作業檢點表。
	

	7.卸料完畢
	1.人員受傷

2.設備損壞

3.氣體外洩
	1.法蘭面漏VCM。
	1.安全鞋/安全帽/個人防護包/撒水器/滅火器/作業檢點表。
	

	8.卸料管回收
	1.人員受傷

2.設備損壞

3.氣體外洩
	1.法蘭面漏VCM。
	1.安全鞋/安全帽/個人防護包/撒水器/滅火器/作業檢點表。
	

	9.管路盲封
	1.夾傷
	1.盲板裝置時，夾傷手。
	1.安全鞋/安全帽/個人防護包/手套/作業檢點表。
	

	10.槽車指引離開
	1.人員受傷
	1.人員指引不注意時被槽車撞擊。
	1.安全鞋/安全帽/個人防護包/手套/作業檢點表。
	







































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



