
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

重大伤亡事故危险源辨识后的整改流程、措施、时间、责任、复查

	序号
	危险源
	控制措施
	责任人
	落实时间
	复查人

	1
	    未定期对支撑、边坡进行监视、测量
	对边坡不定时进行巡查和监视，如发现有裂缝或其他情况时立即停止施工作业并派人看护，立即进行整改或加固处理
	施工员

安全员

技术员

班组长
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	2
	积土、料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载
	立即对基坑边坡堆放的物料进行清理和控制，

并对基坑边坡进行检查、督促
	施工员

安全员

班组长
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	3
	脚手架超载或堆载不均匀
	严禁脚手架上长期堆放或禁止大量的物料堆放，督促施工班组及时清理脚手架上的物料和加大巡查，督促
	班组长

安全员

施工员
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	4
	外挑杆件与建筑物连接不牢固
	立即停止施工作业，并对已施工部位进行检查，发现有隐患的部位立即进行整改，并根据实际情况结合施工方案进行落实整
	施工班组质量员

安全员

施工员
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	5
	临边与“四口”防护措施缺陷


	在发现后立即与技术员进行研究，探讨出现的缺陷，并采取有效的措施和方法加以控制，及时完善存在的缺陷
	技术员

安全员

施工员
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	6
	混凝土模板支撑系统不符合要求
	立即停止施工并根据施工方案对搭设的支撑系统全面检查，根据不同的情况要求施工班组按方案进行整改或由技术科拿出具体的解决办法进行整改
	施工班组质量员 技术员

安全员

施工员
	 按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	7
	作业人员未穿戴安全帽、安全带
	对进入施工现场的人员劝其离开，在戴好安全帽或安全带的情况下在进入施工现场，同时要求门卫人员对进出现场人员进行控制，如发现屡教不改者进行处罚或开除出现场。同时安全员，施工员加大对现场的督促和培训教育
	班组长

施工员

安全员
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	8
	接地与接零保护系统不符合要求
	立即对临时用电进行查看，在确定存在的隐患后立即进行按照规范要求或方案要求进行整改，在排除后方可进行施工用电
	机管员

安全员


	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	9
	不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足
	必须根据临时施工用电JGJ46-2005规范要求立即整改，电工班组人员对现场所用的配电系统进行检查整改，施工用电必须符合规范要求，并不定时进行巡查，发现隐患立即整改
	机管员

电工组
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	10
	带电作业无人监护

作业人员无证上岗

对作业人员无安全技术交底
	要求机管员对电工作业班组操作人员必须经过专业培训后，考试合格后，取得特种人员操作证后方可上岗作业，无证人员严禁上岗作业，在一般情况下禁止带点作业，如需要时必须要有看护人员在场后方可施工作业。同时电工在作业前应对操作人员进行安全交底，告知存在的危险源和隐患及注意事项。
	技术员

机管员

安全员


	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	11
	电梯超载运行
	立即停止运行，对运载的物料进行卸载，符合要求后方可运行，同时对操作人员进行教育培训，严禁超载运行
	机管员

操作员
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	12
	装拆时未设置警戒区域或未进行监控
	对进场作业人员进行交底，对施工区域设置警戒区域，派专人看护，机管员在现场进行监控
	装拆人员

机管员
	立即整改
	安全主管

执行经理

	13
	电梯架体重直度超过高度的5/10000
	每次安装时必须对架体垂直度进行检查，如发现有偏差现象立即进行调整。同时要求测量组人员定期对架体进行测量，并有记录，如发现有超过标准现象立即停止使用进行整改和调整
	技术员

安全员

机管员
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	14
	电梯内载重严重偏心
	立即停止运行，并对运载的物料进行调整，堆载的物料必须载重平衡后方可运行，对操作人员进行操作规程培训和教育，并要求机管员不定时巡查
	操作工

机管员
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	15
	接地与接零保护系统不符合要求
	立即对临时用电进行查看，在确定存在的隐患后立即进行按照规范要求或方案要求进行整改，在排除后方可进行施工用电
	机管员

安全员


	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	16
	操作人员未切断电源离开岗位

使用限位开关作控制开关
	发现后立即制止，施工作业时必须安装操作规程进行施工作业，禁止违章操作。同时对操作人员进行操作工程及机械性能培训和教育，并加强督促
	机管员

操作工
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	17
	塔机带病运转
	立即停止运行，检修作业人员必须立即检查，禁止带病运转作业，同时对操作人员进行教育和培训确保安全生产
	检修工

机管员
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	18
	附墙装置不符合说明书要求
	塔吊的附墙装置必须安装说明书要求进行设置，如发现附墙设置不合理或不符合要求时，立即停止使用，按规定要求进行整改。同时不定时对附墙部位进行检查。
	技术员

机管员
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	19
	塔机架体与基础垂直度大于规定要求
	立即停止运行，立即要求安装单位对塔吊的垂直进行整改调整，并定期停止测量组进行垂直度测量，符合要求后方可继续操作施工 
	安装组

机管员
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	20
	无二次侧空载降压保护器或无触电保护器
	在施工中一经发现立即停止施工，班组进行整改，安装验收后方可使用
	班组长

机管员
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	21
	电焊工无证上岗作业

未开取动火证
	对电焊工操作人员，必须入场登记，严禁无证操作一经发现，立即要求其停止操作。操作人员必须经过有关机关培训、考试合格后方可上岗作业。同时电焊工在动火前必须开具动火证后，配备看火人员
	电焊工

机管员
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	        22
	钢筋进场卸料时，捆绑钢筋一端，起吊时钢丝绳旋转伤人

起吊钢筋时吊物下站人

使用一个吊点吊运钢筋

箍筋未装箱吊运

被吊运的钢筋长短不一
	钢筋在进场卸料时，指挥人员应根据现场情况作出采用何种方式起吊，在起吊时，如是单边起吊时指挥人员必须要求卸料人员把另一根没有捆绑的钢丝绳用卸扣扣在另一根捆绑绳上。

起吊一头时不应单头起吊使钢筋三分之二离地以上，及单头捆绑的钢丝绳必须在可控位置内（在起吊头的三分之一处—）吊运钢筋下面严禁站人，待吊运钢筋落下离地1.5米左右时，方可上前扶、定位。

在吊运成品料时，长短必须分开，或使用笼子吊运，禁止违章吊运，
	钢筋组

信号工
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	23
	使用I类电动工具作业人员不穿戴防护用品
	立即停止施工作业，必须按要求佩戴劳动防护用品，对施工作业人员及班组长进行教育，并对施工现场使用I类电动工具场所进行不定时巡查、督促
	机管员

班组长
	按“三定”

措施整改
	安全主管

执行经理

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



