
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

（某公司）厂区动火安全作业许可证
	申请单位
	
	申请人
	

	用火装置、设施部位及内容
	

	用火人
	
	特殊工种类别及编号
	

	监火人
	
	监火人员工种
	

	动火时间
	  年   月   日    时    分 至    年    月    日    时   分

	序号
	用 火 主 要 安 全 措 施
	确认人签名

	1
	用火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件
	

	2
	切开与用火设备相连接的所有管线，加盲板（   ）块
	

	3
	用火点周围（最小半径15m）的下水地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离
	

	4
	罐区内用火点同一围堰内和防火间距的油罐不得进行脱水作业
	

	5
	高处作业应采取防火花飞溅措施
	

	6
	清除用火点周围易燃物
	

	7
	电焊回路线应接在焊件上，把线不得穿过下水井或与其他设备搭接
	

	8
	乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的距离不得少于10m
	

	9
	现场配备灭火器（2 ）台，铁锨（ ）把，石棉布（ ）块
	

	补充措施：


	

	危害识别：


	

	申请用火单位意见:
年  月  日
	动火现场所属部门负责人意见：

年  月  日
	安全技术部审批意见:
年   月   日


























































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



