
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

工作步骤、危害或潜在事件及主要后果分析表
	序号
	部门
	工作步骤
	工作步骤分解
	危害或潜在事件
	主要后果
	L
	S
	R
	建议改正/控制措施

	1
	办公室
	使用电脑
	使用电脑
	电磁辐射
	人的精力和体力减退产生病变
	5
	1
	5
	实行休假制度，做好职业病防范。

	
	
	
	
	静电
	员工烦躁
	5
	1
	5
	

	
	
	
	
	漏电
	火灾、触电
	1
	5
	5
	定期检查电器绝缘

	2
	
	打印
	打印
	有毒物质
	损害员工身体健康
	5
	1
	5
	实行休假制度，做好职业病防范。

	
	
	
	
	静电
	员工烦躁
	5
	1
	5
	

	
	
	
	
	漏电
	火灾、触电
	5
	1
	5
	定期检查电器绝缘。

	3
	
	复印
	复印
	有毒物质
	损害员工身体健康
	5
	2
	10
	实行休假制度，做好职业病防范。

	
	
	
	
	静电
	员工烦躁
	5
	1
	5
	

	
	
	
	
	漏电
	火灾、触电
	5
	1
	5
	定期检查电器绝缘

	4
	后勤
	保安值班
	保安站岗
	监护失误
	陌生人进出公司、车辆行驶混乱
	2
	4
	8
	合理安排作息时间，加强员工责任心。

	
	
	
	保安巡逻
	监护失误
	不能及时发现隐患，引起事故
	2
	4
	8
	

	5
	
	保洁、绿化
	保洁、绿化
	扭伤
	损害员工身体健康
	2
	3
	6
	合理安排员工的劳动时间，注意劳逸结合。

	
	
	
	
	摔伤
	损害员工身体健康
	2
	5
	10
	

	
	
	
	
	致病微生物
	损害员工身体健康
	3
	3
	9
	及时清除垃圾、废物，员工定期进行体检。

	6
	
	膳食
	清洗食物、器具
	致病微生物
	损害员工身体健康
	1
	5
	5
	及时清除垃圾、废物，员工定期进行体检。

	
	
	
	
	有毒物质
	中毒
	1
	5
	5
	严格食物采购、器具消毒

	7
	后勤
	膳食
	烹饪
	致病微生物
	损害员工身体健康
	2
	4
	8
	及时清除垃圾、废物，员工定期进行体检。

	
	
	
	
	有毒物质
	中毒
	2
	4
	8
	严格食物采购、器具消毒

	
	
	
	
	高温液体
	烫伤、火灾
	3
	2
	6
	保证厨房的操作空间。

	
	
	
	
	易燃易爆气体
	煤气中毒、火灾、爆炸
	1
	5
	5
	严格执行燃气使用规程。

	
	
	
	
	明火
	火灾
	1
	5
	5
	严格执行防火管理制度。

	8
	
	
	清洁卫生
	致病微生物
	损害员工身体健康
	3
	4
	12
	及时清除垃圾、废物，员工定期进行体检。

	
	
	
	
	有毒物质
	中毒
	3
	4
	12
	严格食物采购、器具消毒

	9
	
	
	食品存放
	致病微生物
	损害员工身体健康
	3
	4
	12
	及时清除垃圾、废物，员工定期进行体检

	
	
	
	
	有毒物质
	中毒
	3
	4
	12
	严格食物采购、器具消毒

	10
	化验室
	电烤箱操作
	操作电烤箱
	漏电
	火灾、触电
	1
	5
	5
	定期检查电烤箱绝缘。

	
	
	
	
	高温气体
	烫伤、火灾
	1
	5
	5
	严格执行操作规程，精心操作。



	11
	
	分析实验
	操作容量瓶
	腐蚀性物质
	化学灼伤
	1
	5
	5
	

	
	
	
	
	有毒物质
	中毒
	1
	5
	5
	

	
	
	
	
	瓶体破损
	玻璃划伤，人体伤害
	1
	4
	4
	

	12
	
	
	倾倒化学药品
	腐蚀性物质
	化学灼伤、人体伤害
	1
	4
	4
	

	
	
	
	
	有毒物质
	中毒
	1
	4
	4
	

	13
	
	
	通风操作
	有毒物质
	中毒
	2
	4
	8
	

	
	
	
	
	漏电
	触电、火灾
	1
	4
	4
	

	14
	化验室
	配制分析用标准溶液
	称量化学品
	腐蚀性物质
	化学灼伤、人体伤害
	1
	4
	4
	穿戴劳动防护用品操作

	
	
	
	
	有毒物质
	中毒
	1
	5
	5
	

	15
	
	
	溶解稀释
	腐蚀性物质
	化学灼伤、人体伤害
	1
	4
	4
	严格执行操作规程，精心操作。

	
	
	
	
	有毒物质
	中毒
	1
	5
	5
	

	
	
	
	
	热量集聚
	爆炸、人体伤害
	1
	4
	4
	

	16
	
	清洗分析仪器、设施
	清洗分析

仪器、设施
	腐蚀性物质
	化学灼伤、人体伤害
	1
	4
	4
	

	
	
	
	
	有毒物质
	中毒
	1
	4
	4
	

	
	
	
	
	玻璃伤人
	人体伤害
	3
	2
	6
	

	17
	
	制取蒸馏水
	制取蒸馏水
	漏电
	触电
	1
	5
	5
	定期检查电器绝缘性。

	
	
	
	
	高温液体
	烫伤、人体伤害
	2
	4
	8
	严格执行操作规程。

	
	
	
	
	玻璃容器爆炸
	人体伤害
	2
	3
	6
	

	18
	取水泵房

送水泵房

排污泵房
	机组开停
	机组开启
	检查润滑油不够
	设备损坏、人体伤害
	2
	5
	10
	严格执行操作规程。

	
	
	
	
	漏电
	触电
	1
	4
	4
	定期检查电器绝缘性。

	
	
	
	
	机械伤害
	人身触电
	2
	3
	6
	定期检查罩好联轴器防护罩

	19
	
	
	机组停止
	断电源
	触电
	1
	4
	4
	定期检查电器绝缘性。

	20
	
	
	运行检查
	设备缺陷
	人员伤亡，设备损坏
	3
	5
	15
	严格执行操作规程，加强日常巡回检查，做好设备维护保养和定期检查。

	
	
	
	
	物体打击
	人员伤亡，设备损坏
	1
	5
	5
	

	
	
	
	
	漏电
	触电
	4
	2
	8
	

	
	
	
	
	机械伤害
	人身触电
	2
	3
	6
	定期检查罩好联轴器防护罩

	
	
	
	
	电磁辐射
	人的精力和体力减退产生病变
	3
	4
	12
	规范操作。定期体检。

	
	
	
	
	防护缺陷
	触电、人员伤害
	3
	4
	12
	设置防护栏、警示线。

	
	
	
	
	产生噪声
	人员听力损害
	5
	2
	10
	

	21
	加药间
	加氯室
	设备巡视
	漏电
	触电
	1
	5
	5
	定期检查电器绝缘性。

	
	
	
	
	机械伤害
	人身伤害
	1
	5
	5
	严格执行操作规程，注重自我防护。定期体检。

	
	
	
	
	腐蚀性物质
	化学灼伤、人体伤害
	1
	4
	4
	

	
	
	
	
	有毒物质
	中毒
	2
	5
	10
	

	22
	
	
	氯瓶装卸
	有毒物质
	中毒
	2
	5
	10
	起重设备定期检查。定期检查电器绝缘性。严格执行操作规程，注重自我防护。定期体检

	
	
	
	
	腐蚀性物质
	化学灼伤、人体伤害
	1
	4
	4
	

	
	
	
	
	起重伤害
	人身伤害，人员受伤
	3
	4
	12
	

	
	
	
	
	机械伤害
	人员伤亡
	2
	4
	8
	

	
	
	
	
	电危害
	触电
	2
	5
	10
	

	23
	
	加矾间
	设备巡视
	漏电
	触电
	1
	5
	5
	

	
	
	
	
	机械伤害
	人身伤害
	1
	5
	5
	定期检查电器绝缘性。

	
	
	
	
	腐蚀性物质
	化学灼伤、人体伤害
	1
	4
	4
	严格执行操作规程，注重自我防护。

	
	
	
	
	有毒物质
	中毒
	2
	5
	10
	

	24
	净化系统
	排泥
	开启关闭排泥阀
	漏电
	触电
	1
	5
	5
	定期检查电器绝缘性。

	
	
	
	
	人员跌入水池
	人身伤害
	1
	4
	4
	加强安全培训，及时进行隐患整改；设置防护栏、警示线、救生圈。定期检查电器绝缘性。

	25
	
	设备巡视
	设备巡视
	人员跌入水池
	人身伤害
	1
	4
	4
	

	
	
	
	
	漏电
	触电
	1
	5
	5
	

	
	
	
	
	防护缺陷
	高处坠落
	3
	4
	12
	

	26
	
	空压机开停机
	运行检查
	人员跌入水池
	人身伤害
	1
	4
	4
	

	
	
	
	
	分合电源
	触电
	1
	5
	5
	定期检查电器绝缘性。

	
	
	
	
	设备缺陷
	人员伤亡，设备损坏
	1
	4
	4
	严格执行操作规程，注重自我防护。严格做好个人防护。

	
	
	
	
	物体打击
	人身伤害
	1
	4
	4
	

	27
	变电站
	电气操作
	设备操作
	防护缺陷
	触电、人员伤害
	3
	4
	12
	严格执行操作规程，加强安全培训。定期检测各类电气设备的性能，加强隐患排查。

	
	
	
	
	设备缺陷
	触电、人员伤害
	3
	5
	15
	

	
	
	
	
	人员操作缺陷
	触电、人员伤害
	1
	3
	3
	

	
	
	
	
	电磁辐射
	人的精力和体力减退产生病变
	3
	4
	12
	规范操作。定期体检。

	28
	
	
	设备巡视
	防护缺陷
	触电、人员伤害
	3
	4
	12
	严格执行操作规程，加强安全培训。定期检测各类电气设备的性能，加强隐患排查。

	
	
	
	
	设备缺陷
	触电、人员伤害
	3
	5
	15
	

	
	
	
	
	人员操作缺陷
	触电、人员伤害
	1
	3
	3
	

	
	
	
	
	电磁辐射
	人的精力和体力减退产生病变
	3
	4
	12
	规范操作。定期体检。

	29
	电维修

人员
	维修作业
	机械设备维修
	物体打击
	人身伤害
	1
	4
	4
	严格执行操作规程，加强安全培训。维修时要认真仔细，小心谨慎，防止意外伤害。注重自我防护。严格做好个人防护。定期体检。定期检测各类电气设备的性能，加强隐患排查。

	
	
	
	
	起重伤害
	人身伤害
	3
	2
	6
	

	
	
	
	
	有毒物质
	中毒
	5
	1
	5
	

	
	
	
	
	高处坠物
	人身伤害
	1
	4
	4
	

	
	
	
	
	腐蚀性物质
	化学灼伤、人身伤害
	5
	1
	5
	

	
	
	
	
	人员操作缺陷
	触电、人员伤害
	1
	3
	3
	

	30
	
	电修作业
	电气设备维修
	物体打击
	人身伤害
	1
	4
	4
	

	
	
	
	
	有毒物质
	中毒
	5
	1
	5
	

	
	
	
	
	高处坠物
	人身伤害
	1
	4
	4
	

	
	
	
	
	漏电
	触电
	4
	2
	8
	

	
	
	
	
	电磁辐射
	人的精力和体力减退产生病变
	3
	4
	12
	

	
	
	
	
	人员操作缺陷
	触电、人员伤害
	1
	3
	3
	


























































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



