
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

煤气车间综合安全检查表
检查人员：                                                                         年     月     日
	
	单元
	检 查 项 目
	检 查 标 准
	检 查 方 法
	检  查  结  果

	
	
	
	
	
	符 合
	不符合存在的问题及处理

	1
	工作环境
	1、厂房内通风情况
	通风要求畅通良好
	现场检查、询问人员
	
	

	
	
	2、噪声控制情况
	噪声控制在标准之内
	现场检查
	
	

	
	
	3、岗位卫生
	无垃圾、粉尘、蛛网、无死角
	现场检查
	
	

	2
	消防设施
	1、消防设施保管维护情况
	专人保管维护定期检查
	现场检查及查看记录
	
	

	
	
	2、灭火箱、灭火器
	灭火箱前无杂物，灭火器压力正常
	现场检查、试验
	
	

	
	
	3、消火栓
	消防栓前无杂物，开关灵活供水正常
	现场检查、试验
	
	

	
	
	4、消防水带
	水带完好数量足够
	现场检查、试验
	
	

	3
	工艺指标
	1、操作指标控制范围
	符合安全生产实际要求
	现场了解生产运行情况
	
	

	
	
	2、实际操作指标
	符合作业指导书要求
	现场检查、查看记录
	
	

	
	
	3、员工对操作指标的了解
	熟练掌握指标及控制方法
	现场提问员工
	
	

	
	
	4、操作指标的变更
	根据实际生产变更操作指标
	检查变更记录
	
	

	4
	设备运行
	1、设备基础安装
	设备基础安装符合规定要求
	现场检查
	
	

	
	
	2、设备编号、责任落实情况
	设备标示牌完好，设备对号入座
	检查设备标示牌及责任人
	
	

	
	
	3、设备润滑保养维护情况
	保养维护实行并落实“五定”
	现场检查、查看记录
	
	

	
	
	4、跑、冒、滴、漏
	设备无跑冒滴漏点、无异声
	现场检查
	
	

	5
	安全装置
	1、安全阀
	阀门经常维护保养、无锈蚀、定期校验且在有效期范围内
	现场检查、查看相关资料
	
	

	
	
	2、压力表
	表面清洁无腐蚀，指示灵敏，定期维护校正
	现场检查、查看相关资料
	
	

	
	
	3、报警器
	报警灵敏、专人负责、定期检查维护
	现场检查、查看相关资料
	
	

	
	
	4、其他防护装置、警示标志
	避雷设施完好、测报仪显示正常、其他防护装置及标志完好
	现场检查
	
	

	
	
	5、应急冲洗设施、急救药箱
	冲洗设施正常好用定期维护，药品数量足够且在有效期内
	现场检查、查看记录
	
	

	6
	劳保用品
	1、操作人员劳保穿戴情况
	劳保穿戴齐全、规范、正确
	现场检查
	
	

	
	
	2、定点放置情况
	临时不用，需按要求放置在安全、方便的地方
	现场检查
	
	

	
	
	3、工作服穿戴情况
	穿戴整洁、做到“三紧”
	现场检查
	
	

	7
	三违
现象
	1、作业指挥情况
	坚决杜绝违章指挥
	现场检查、他人举报
	
	

	
	
	2、作业遵章守规履行情况
	制止他人违章、杜绝自己违章
	现场检查、他人举报
	
	

	
	
	3、劳动纪律的履行情况
	杜绝睡岗、串岗、脱岗、玩游戏等违反劳动纪律现象
	现场检查、他人举报
	
	

	
	
	4、对安全生产方针、目标、安全职责、操作规程的掌握情况
	熟练掌握并理解、付诸实施
	现场提问、查看遵守履行情况
	
	

	8
	培训教育
	1、班组安全教育培训
	严格按要求开展培训并做记录
	查看记录
	
	

	
	
	2、员工对培训认知掌握情况
	熟练掌握培训内容
	抽考检验、现场提问
	
	

	9
	其他
	各类培训、会议、检查、台账等记录的记录保管情况
	记录填写及时完整整洁，严格按照相关要求如实填写 
	现场检查各项记录
	
	

	检查考核意见：



编制单位：煤气车间                             审核人：                             批准人：            

























































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



