
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

维修人员作业危害识别分析记录表
工作岗位:维修工、电工               工作任务:维修作业
分析人员:陈高峰                     分析日期:2011.09.27 

审 核 人:张昱、陈伟娟               审核日期:2011.09.30

	序号
	工作步骤
	危害
	控制措施

	1
	氧焊作业氧气瓶与乙炔瓶安全距离不够
	火灾

爆炸
	严格执行有关规定，保证气瓶的安全距离符合要求，否则，禁止氧焊作业。

	2
	电焊作业电焊机产生电气火花
	触电
	严格执行电气接线管理规范，规范电气绝缘保护。

	3
	焊接作业场所防护用品配备不合理或没有提供
	人身伤害
	按要求配备个人防护用品，定期检查。

	4
	登高作业不系安全带或者安全带钩挂不规范及本身缺陷
	高处坠落
	严格执行安全操作规程；加强防护器材的日常检查和维护保养，及时进行更新。

	5
	设备检修时没有断电就开始施工
	触电
	严格执行安全操作规程；落实安全技术措施方可进行施工作业。

	6
	电器设备没有保护接地和保护接零或不规范、不合格
	触电
	按照规范进行配电和保护，加强日常安全检查，按有关规定定期进行电气设备检测、试验。

	7
	高压电气设备设施没有设置隔离防护栅栏
	触电
	严格执行相关规范，设置隔离保护栅栏；加强员工安全教育培训，提高安全意识。

	8
	电气设施本身缺陷（漏电、绝缘不佳）或线路绝缘性能不好
	触电
	加强电气设备管理；加强电气设备及线路绝缘性的安全检查；加强日常维护保养；高低压配电柜前设置绝缘垫；按有关规定定期进行电气设备检测、试验。

	9
	雷击、静电、等因素引起电力系统产生火花
	触电火灾
	加强防雷防系统管理，按照有关规定定期对防雷设施进行检测。


3.3危害分析以及主要后果

按照安全评价的实际情况，我厂的安全管理能力较强，有安全管理人员，有国家注册安全工程师1名，具有较强的工作危害分析、评价的能力。由于本次评价时间有限，只对部分项目作出“工作危害分析”在今后的实际生产过程中不断的完善和进行，逐步接近“理想的情况下，所有的作业都要进行作业危害分析”：

（1）办公室

（2）化验室

（3）后勤部门包括职工食堂、保安等

（4）取水泵房、送水泵房、排污泵房

（5）加药间（加氯、加矾）

（6）净化系统（一、二、三期滤池）

（7）变电站（高低压配电系统）

（8）电维修作业
[image: image1.png]



























































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



