
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

净化系统危害识别分析记录

工作岗位:滤  池                     工作任务:操作、维修
分析人员:陈高峰                     分析日期:2011.09.27 

审 核 人:王建中                     审核日期:2011.09.29

	序号
	作业内容
	危害
	控制措施

	1
	运行设备巡视、操作

运行设备巡视、操作


	触电
	按设备试验周期定期实施检测。

	2
	
	高处坠落
	加强日常安全检查，及时进行隐患整改。

	3
	
	操作平台、防护栏本身缺陷或腐蚀严重
	落实安全技术措施，做好全面防腐工作。

	3
	
	人员跌入水池，人身伤害
	加强安全培训，及时进行隐患整改；设置警示线、救生圈。

	4
	
	容器、气体管道爆炸
	在用压力容器的实际压力超过规定设计压力，安全阀动作。加强工艺指标管理和压力容器管理，严格按照规定使用压力容器。压力容器、安全阀按规定定期检测。

	5
	设备维修
	设备检修时没有断电就开始施工
	严格执行安全操作规程；落实安全技术措施方可进行施工作业。


[image: image1.png]



























































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



