
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

危险化学品储罐区防火安全检查表
检查人：                                                                                                      检查时间：
	目的
	对危险化学品储罐区可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每月不少于一次检查

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	防火防爆
	1、储罐区内储罐及各种设备、建筑物等防火间距是否符合规定要求；
2、储罐位置是否接近点火源
	查现场
	
	

	2
	防护措施
	1、泵的转动及传动部分有无防护装置；
2、梯、架、平台、通道、斜坡有无栏杆或防护措施；
	查现场
	
	

	3
	现场管理
	1、照明条件是否符合规定要求；
2、安全阀的排放位置是否会对人员或相邻储罐及其他可燃物构成威胁；

3、计量设施是否处于良好状态；

4、容器和管线是否定期检查，以确定是否可能发生泄漏；

5、管线是否有异常震动；

6、液面计有无防护措施；

7、是否存在人员被绊倒的危险；
	查现场及有关资料
	
	

	4
	消防设施
	1、在易燃易爆场所，电气设备、系统是否“整体防爆”；
2、是否按规定设置避雷设施；

3、储罐区有无合适的防火堤；

4、储罐区有无合适的排水系统；

5、是否按规定要求布置消防栓；

6、是否配备灭火器材，种类、数量是否符合规定要求；

7、消防器材是否定期检查。   
	查现场及有关资料
	
	

	检查与责任制挂钩  记录
	


[image: image1.png]



























































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



