
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

立、撤杆塔作业安全风险分析预控卡
工作任务：输电线路立、撤杆塔          工作票编号：           工作负责人：
	工作

流程
	预控内容
	确认（√）
	备注

	工

作

前
	现场勘察是否进行，图纸资料是否齐全
	
	

	
	作业任务是否明确，工作票是否正确
	
	

	
	安全技术交底是否进行，开工会是否已召开
	
	

	
	人员数量、分工是否符合要求
	
	

	
	着装是否符合要求，个人防护用品是否齐全
	
	

	
	对临时工现场安全教育是否进行
	
	

	
	工器具、机具是否完好、符合要求
	
	

	
	气象、现场环境是否符合要求
	
	


	
	工作是否已许可
	
	

	
	现场安全措施是否完善
	
	

	工

作

中
	作业方法是否清楚
	
	

	
	监护人是否到位
	
	

	
	登杆前是否核对线路名称、杆塔号、色标无误
	
	

	
	登杆塔前是否检查根部、基础及拉线
	
	

	
	个人防护用品、登高工具是否正确使用
	
	

	
	是否采取防滑措施、脚钉是否牢固
	
	

	
	安全带固定是否可靠
	
	

	
	是否正确验电、接地
	
	

	
	是否设专人统一指挥、统一信号
	
	

	
	在居民区和交通道路附近是否设围栏和警示标志，必要时设专人看守
	
	

	
	高处作业人员是否配带工具袋，较大的工具是否系保险绳
	
	

	
	上下传递物件绳索是否栓牢
	
	

	
	作业现场是否做好防倒杆塔、伤人措施
	
	

	
	在邻近带电线路附近，是否做好防误碰措施
	
	

	
	是否做好防止牵引机具地锚松脱失控措施
	
	

	
	是否与邻近带电体保持足够的安全距离
	
	

	
	工作间断时，作业人员是否全部撤离现场
	
	

	
	工作恢复前，检查现场安全措施是否完备
	
	

	工

作

后
	杆塔上、线上是否无遗留物
	
	

	
	接地线、个人保安线是否全部拆除
	
	


[image: image1.png]



























































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



