
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

施工用电安全检查
	施工单位名称：                                     检查时间：

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查结果
	备注

	一
	安全用电的学习及培训
	是否定期组织安全用电学习
	是 □ 否 □
	　

	
	
	触电急救措施是否会用
	是 □ 否 □
	　

	
	
	安全用电的学习及培训是否有记录
	是 □ 否 □
	　

	二
	配电箱、开关箱
	配电柜是否有安全警示牌
	是 □ 否 □
	　

	
	
	配电系统是否实行三级配电，逐级漏电保护
	是 □ 否 □
	　

	
	
	设备专用箱是否做到“一机、一闸、一箱、一漏
	是 □ 否 □
	　

	
	
	开关箱与其控制的固定式用电设备水平距离不大于3米是否做到
	是 □ 否 □
	　

	
	
	是否用金属丝代替熔丝
	是 □ 否 □
	　

	
	
	动力配电箱与照明配电箱是否分别设置
	是 □ 否 □
	　

	
	
	配电箱、开关箱外形结构是否防雨、防尘
	是 □ 否 □
	　

	
	
	是否有备用的“禁止合闸，有人工作”标志牌
	是 □ 否 □
	　

	三
	现场照明
	室外电路及灯具安装高度是否小于3米
	是 □ 否 □
	　

	
	
	手持照明灯是否使用36V及以下电源供电
	是 □ 否 □
	　

	
	
	灯具金属外壳是否有接零保护
	是 □ 否 □
	　

	四
	配电线路
	电线是否有老化、破皮
	是 □ 否 □
	　

	五
	手持式电动工具
	手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线是否完好无损
	是 □ 否 □
	　

	
	
	使用手持式电动工具的作业人员，是否按规定穿绝缘防护用品
	是 □ 否 □
	　

	六
	其他
	电工作业是否佩戴绝缘防护用品，并持证上岗
	是 □ 否 □
	　

	
	
	宿舍是否有私拉乱接
	是 □ 否 □
	　

	
	
	作业面上的电源线是否采取了防护措施
	是 □ 否 □
	　

	检查人员：

	填表说明：根据检查内容情况在“□”中画“√”，需要说明的在备注栏中注明，对于检查中存在的重要安全问题可检查后下发安全隐患整改通知单要求整改。


更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



